ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

О размерах платы за содержание общего имущества

в многоквартирном доме

Принято Представительным

Собранием Железногорского района		              «18» июня 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», в соответствии с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158  Жилищного кодекса РФ  и руководствуясь Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

- Установить размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение на их общем собрании об установлении размера платы за содержание и ремонт мест общего пользования жилого помещения в многоквартирном доме, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы Железногорского района

Курской области	         						     Г.Н. Александров

Председатель Представительного

Собрания Железногорского района

Курской области                                                                            В.В. Пантюхов

«18» июня 2019 года

№ 41-4-РС

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                                                                     к Решению Представительного собрания

Железногорского района Курской области
                                                                                                                     от «18» июня 2019 года №41-4-РС

1. Размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение на их общем собрании об установлении размера платы за содержание и ремонт мест общего пользования жилого помещения в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Размер платы (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | Жилые дома с коммунальными квартирами без пассажирских лифтов | руб/м2 о.п.ж. в месяц | 14,15 |

2. В размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме не включён размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в многоквартирном доме для обеспечения надлежащего содержания общего имущества.

Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в многоквартирном доме для обеспечения надлежащего содержания общего имущества для включения в размер платы за жилое помещение, определяется исходя из нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества по тарифам, установленным уполномоченными органами Администрации Курской области.

3. Размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (далее – ОДН) для включения в состав платы за содержание жилого помещения определяется с учетом коэффициента соотношения площади мест общего пользования к общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома по формуле:

размер платы за коммунальную услугу на ОДН на 1 м2 жилого помещения = (норматив на ОДН на соответствующий ресурс) x (площадь мест общего пользования) / (общую площадь жилых и нежилых помещений) x (установленный тариф на коммунальную услугу);

размер платы ОДН по электроснабжению определяется для каждого многоквартирного дома, учитывая технические характеристики по технической документации (наличие осветительных установок, насосных оборудований холодного и горячего водоснабжения, систем отопления и т.д.).

4. Размер платы за содержание общего имущества в конкретном многоквартирном доме формируется исходя из благоустройства многоквартирного дома (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение) в соответствии с технической документацией.

5. Содержание общего имущества многоквартирного дома должно осуществляться с учетом требований постановления Администрации Курской области от 08.04.2011 № 123-па «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», которым утвержден Перечень мероприятий по энергосбережению в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

6. В размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме включена плата за содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок.

7. Детализация видов работ и услуг по содержанию и текущему ремонту осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

## 8. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, вносят плату за содержание жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги по ОДН.

На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда в данном доме вносят плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям.

9. Если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией порядке.

10. Снижение размера платы за содержание общего имущества в случае оказания услуг и выполнения работ в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, производится в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Приложение № 2 
                                                                 к Решению Представительного Собрания

Железногорского района Курской области

от «18» июня 2019 года № 41-4-РС

ПЕРЕЧЕНЬ      
 по  обязательным услугам  и работам  по содержанию  и  ремонту  общего                        имущества    жилого дома

| № п/п | Перечень работ , услуг | Тариф Руб/ на 1 м2 общей площади | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание помещений и мест общего пользования | 2,91 |  |
| 1.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  |  |
| 1.1.1. | С 1 этажа по 3 этаж |  | 5 раз в неделю |
| 1.1.2. | С 3 этажа и выше |  | 2 раза в неделю |
| 1.2. | Влажная уборка полов в помещениях общего пользования |  | 1 раз в месяц |
| 2. | Уборка земельного участка (придомовой территории) | 2,93 |  |
| 2.1. | Подметание земельного участка (бетона) летом |  | 3 раза в неделю |
| 2.2. | Уборка мусора с газона , очистка урн |  | 3 раза в неделю |
| 2.3. | Стрижка газонов |  | Не реже 1 раза в год |
| 2.4. | Зимнее содержание придомовой территории |  | Регулярно |
| 2.5. | Ликвидация наледи |  | Регулярно |
| 2.6. | Сбрасывание снега и сбивание наледи с крыш |  | Регулярно |
| 3. | Подготовка жилого дома к сезонной эксплуатации | 1,08 |  |
| 3.1. | Промывка системы центрального отопления |  | 1 раз в год |
| 3.2. | Ремонт и регулировка систем центрального отопления |  | 1 раз в год |
| 3.3. | Обслуживание внутридомового электротехнического оборудования |  | постоянно |
| 4. | Техосмотр и мелкий ремонт | 1,45 |  |
| 4.1. | Замена разбитых окон, стекол, дверей |  | По необходимости |
| 4.2. | Аварийное обслуживание |  | постоянно |
| 4.3. | Текущий мелкий ремонт малых архитектурных форм |  | 1 раз в год |
| 4.4. | Техосмотр и устранение неисправностей в системах ( вода, стоки, тепло) |  | Не реже 1 раза в неделю |
| 5. | Санитарные работы по содержанию МОП | 0,16 |  |
| 5.1. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в МОП |  | 1 раз в год |
| 5.2. | Дезинсекция |  | 1 раз в год |
| 5.3. | Дератизация |  | - |
| 5.4. | Мытье и протирка дверей и окон |  | 2 раза в год |
| 5.5. | Уборка чердачных и подвальных помещений |  | 1 раз в год |
| 6. | Текущий ремонт инженерной инфраструктуры | 5,21 | По мере финансирования и при необходимости |
| 7. | ИТОГО Тариф на 1 м2 общей площади | 13,74 |  |
| 8. | Обслуживание ВДГО ( оплата по договору с ООО «Межрегионгаз Курск» | 0,41 | По условиям договора |
| 9 | ВСЕГО : | 14,15 |  |

Приложение № 1.

к Перечню по обязательным услугам и работам по содержанию

и  ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ  ИНЖЕНЕРНОЙ   ИНФРАСТУКТУРЫ

ЖИЛОГО  ДОМА

- Фундаменты:

- заделка и расшивка швов, трещин и др.;

- устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.;

- восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;

- усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.);

- устройство и ремонт вентиляционных продухов;

- ремонт отмостки;

- восстановление приямков, входов в подвалы.

- Стены и фасады:

- заделка трещин, расшивка швов;

- герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей;

- заделка отверстий, гнезд, борозд;

- восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;

- смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, конопатка пазов;

- замена покрытий, выступающих частей по фасаду, сливов на оконных проемах;

- восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки

- Перекрытия:

- заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;

- заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;

- утепление верхних полок и стальных балок на чердаке, окраска балок.

- Крыши:

- все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;

- замена водосточных труб;

- ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей;

- замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

- восстановление и устройство новых переходов на чердак

- восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

- ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия;

- ремонт  выходов на крыши;

- Оконные и дверные заполнения:

- установка доводчиков пружин, упоров и пр.;

- смена оконных и дверных приборов.

- Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:

- заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

- замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;

- частичная замена и укрепление металлических перил;

- то же для элементов деревянных лестниц;

- заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток;

- восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей;

- устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

|  |  | Приложение № 3 | к Решению Представительного Собрания Железногорского района Курской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от "18" июня 2019 г. №41-4-РС |
|  | Калькуляция доходов и расходов по содержанию |  |
|  | и ремонту мест общего пользования многоквартирных домов на 2019 год |
| № п/п | Наименование статей | Сумма, рублей в год |
| 1 | Итого расходов | 8714190 |
|  | в том числе |  |
| 1.1. | заработная плата ОПР | 3366336 |
| 1.2. | начисления на ФОТ 30,2% | 1016633 |
| 1.3. | административные расходы | 1778650 |
| 1.4. | оплата аренды транспорта (трактора) | 30000 |
| 1.5. | материалы | 305000 |
| 1.6. | текущий ремонт | 2217571 |
| 2 | Итого доходов | 8714190 |
| 3 | Общая обслуживаемая площадь МКД, м2 | 52851,71 |
| 4 | Себестоимость 1 м2 общей площади, руб/м2 | 13,74 |
| 5 | Тариф на содержание и ремонт мест общего пользования МКД, руб/м2 | 13,74 |
| 6 | Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), согласно заключенным договорам с ООО "Межрегионгаз Курск" | 0,41 |
| 7 | Итого тариф на содержание и ремонт мест общего пользования МКД, руб/м2 | 14,15 |