## Приложение

## к постановлению Администрации

## Железногорского района Курской

## области

## от 18.11.2013 г. № 844

Муниципальная программа Железногорского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Железногорского района Курской области на период 
2014 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года»

Ответственный исполнитель –

Администрация Железногорского района (отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района )

Дата составления проекта муниципальной программы – октябрь 2013 г.

Непосредственный исполнитель –

начальник отдела по строительству,

транспорту и ЖКХ Администрации

Железногорского района

Чаплыгина Елена Алексеевна

тел.: 2-64-51

Содержание

Паспорт Программы	4

Введение	9

1.Характеристика проблемы и ее решения программными методами	10

1.1.Общая характеристика Железногорского района Курской области	11

1.2.ТЭК Железногорского района Курской области	13

1.3.Анализ и прогноз потребления ТЭР на период до 2020 г в Железногорском районе Курской области	15

2.Цели,задачи,сроки и этапы, которые характеризуют эффективность реализации программы.	23

3.Основные направления реализации Программы	24

3.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования.	…...…24

3.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.	30

3.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	35

3.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике 	39

3.5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности	39

3.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве	43

3.7 Энергосбережения на транспорте и в сфере связи	47

3.8 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве	50

3.9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере прочих потребителей	51

3.10 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения…	54

3.11 Определение потенциала энергосбережения и энергоэффективности по видам энергоносителей	55

3.12 Оценка динамики энергоемкости результатов хозяйственной деятельности Железногорского района Курской области	61

3.13 Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива..	64

3.14 Энегетические обследования	66

3.15 Учёт ТЭР.	67

3.16 Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	70

3.17 Информационное обеспечение Программы	73

4.Ресурсное обеспечение Программы	74

5.Механизмы реализации Программы	75

6.Контроль за ходом реализации Программы	76

Индикаторы расчета целевых показателей	77

Расчет целевых показателей	87

Перечень программных мероприятий в бюджетной сфере	109

Перечень программных мероприятий в жилищной сфере	113

Перечень программных мероприятий в коммунальном хозяйстве	122

Перечень программных мероприятий в сельском хозяйстве	127

Перечень программных мероприятий в промышленности	130

Перечень программных мероприятий прочих потребителей	134

Перечень программных мероприятий на 2012 год	135

Перечень программных мероприятий на 2013 год	138

Объемы и источники финансирования программы	141

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Железногорского района Курской области на период 2014 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Железногорского района Курской области на период 2014 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Железногорского района Курской области |
| Разработчик Программы | Курский ЦНТИ – филиал ФГБУ “Российское энергетическое агентство” Минэнерго России |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап реализации Программы: 2014 - 2016 годы; Второй этап реализации Программы: 2017 - 2020 годы. |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Железногорском районе Курской области и улучшение качества жизни населения в соответствии с Указом президента РФ от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Установить, что региональные муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны содержать перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ №1225 от 31 декабря 2009 года «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Задачи Программы: -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -проведение обязательных энергетических обследований; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе, промышленности и прочих сферах; -реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Железногорского района Курской области; -развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий. |
| Перечень основных направлений Программы |  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном и коммунальном хозяйстве; энергосбережение и повышение энергетической эффективности в агропромышленном комплексе (сельском хозяйстве) Железногорского района;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности; внедрение альтернативной энергетики;  проведение энергетических обследований; обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов; развитие нормативной правовой базы энергосбережения;  ресурсное (финансовое) обеспечение Программы; информационное обеспечение Программы |
| Основные принципы Программы | -учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; -широкая пропаганда энергосбережения; -обучение и подготовка персонала; -сертификация в сфере энергосбережения; |

| Исполнители программы | Органы местного самоуправления муниципального образования, предприятия и организации, расположенные на территории муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию). |
| --- | --- |
| Финансирование Программы | № п/п | Источники финансирования | Сумма |
|  |  |  | тыс. руб. | % |
|  | 1. | Областной бюджет, включая субсидии из бюджета РФ (предполагаемый), тыс. руб. | 15750 | 3 |
|  | 2. | Муниципальный бюджет района (предполагаемый), тыс. руб. | 24210 | 5 |
|  | 4. | Внебюджетные средства потребителей энергоресурсов (предполагаемые), тыс. руб. | 454223 | 92 |
|  | 5. | Итого, тыс. руб. | 494183 | 100 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: -сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 19767,33 тонн условного топлива; -в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР; -в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население. -повысить конкурентоспособность продукции за счет снижения ее энергоемкости. -сокращение энергоемкости товаров и услуг собственного производства на 13,5% за счет программных мероприятий, что в совокупности с другими факторами структурных преобразований в экономике позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости на 40% |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Железногорского района Курской области, на основании Постановления Администрации Железногорского района Курской области. |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности  российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации Курской области.

Программа устанавливает цель и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Железногорском районе, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности Программы.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения и переход муниципального района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики района и бюджетной сферы. В рамках плана перспективного развития Железногорского района Программа позволит снизить потребление энергетических ресурсов по всем отраслям экономики за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, их рационального использования, а так же перехода на альтернативные виды топлива. Это позволит сократить расходы на поставку энергетических ресурсов, в том числе в бюджетной сфере, и направлять полученную экономию на дальнейшее социально-экономическое развитие Железногорского района.

Программа является основой для проведения согласованной рациональной, энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Железногорского района на период с 2010 по 2020 год.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Нерациональное использование энергетических ресурсов приводит к высокой энергоемкости товарной продукции Железногорского района. Ежегодный рост объемов потребляемых отраслевыми сферами ТЭР, а так же ежегодное повышение цен (тарифов) на энергоносители, обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Железногорского района.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь соответствующие мероприятия должны быть реализованы в бюджетной сфере муниципального района, органах местного самоуправления, организациях с участием государства и муниципальных образований. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Железногорском районе является программный метод, предусматривающий реализацию не только целевых программ муниципального уровня, но также иных долгосрочных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена рядом причин, в частности:

-целесообразностью проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

-комплексным характером проблемы, обуславливающей необходимость координации действий и ресурсов не только государственных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;

-снижением рисков неблагоприятного социально-экономического развития муниципального района;

-снижением расходов районного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Железногорского района на оплату потребленных энергетических ресурсов;

-недостатком средств районного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимостью софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, а также привлечением средств из областного и федерального бюджетов.

Основными этапами решения проблемы являются:

-на 1 этапе – развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Железногорском районе Курской области для обеспечения проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Железногорского района;

-реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в экономике и социальной сфере Железногорского района, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-на 2 этапе - комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере Железногорского района на основе реализации высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Основные риски, связанные с реализацией Программы в Железногорском районе, определяются следующими факторами:

-ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;

-неопределенностью конъюнктуры и недостаточным уровнем развития рынка энергосервисных услуг;

-зависимостью от состояния и конъюнктуры рынка энергетических ресурсов.

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Железногорский район образован 12.01.1965 года  это самый северный район Курской области с административным центром в г. Железногорске. Граничит на севере и северо-востоке с Орловской областью, на юго-востоке — с Фатежским, на юге — с Конышевским, а на западе — с Дмитриевским районами Курской области. Площадь района-991 кв.км (без. г. Железногорск). Население  - 16843 человека.

С севера на юг Железногорский район пересекает железная дорога «Орел — Арбузово — Льгов» со станциями Курбакинская (Магнитный), Железногорск Михайловский Рудник (Михайловка) и Остапово; с областным центром Железногорск связан автомобильной дорогой «Железногорск — Михайловка — Линец — Фатеж». Через Железногорск проходит автострада «Москва — Орел — Киев», пересекающая Железногорский район с северо-востока на юго-запад. 	Поверхность района равнинная со скатом на юго-запад. Район пересекают реки: Свапа  протяженностью по территории района 55 км, Песочная-26 км, Усожа-19 км, Чернь-30 км, Речица-23 км, Смородинка-16 км, Османка-10 км.  Все реки относятся к бассейну Днепра. Наиболее значительная река — Свапа (правый приток Сейма) с притоками Чернь и Усожа.

Климат умеренный. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,4 °С, продолжительность безморозного периода — 149 дней. Почвенный покров района неоднороден. Северная часть Железногорского района представлена серыми и лесными почвами. Оценочный балл земли по Железногорскому району составляет — 34,43%. Механический состав почв также неоднороден: от песочного до среднесуглинистого. Преобладают среднесуглинистые и легкосуглинистые почвы.

По характеру растительности район входит в зону лесостепи. Древесная растительность  преимущественно лиственная: преобладают дуб, береза, ясень, ольха, осина. Общая площадь, покрытая лесом, составляет около 17,06 тыс.га. Уникальной считается  урочище «Жидеевская дача» площадью 544 га.

Полезные ископаемые - крупные месторождения железных руд, имеются фосфориты.

На территории района есть месторождения строительных материалов: глин, суглинок, трепела, песка.

Железногорский район располагает богатейшими запасами, как рудных так и нерудных полезных ископаемых.

  - ТЭК ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией. На территории района расположены семь подстанций 110/35/10 кВ и шесть подстанций 35 кВ. Электроснабжение осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго»

Перечень подстанций Железногорского района

| Железногорский р-н | Подстанции |
| --- | --- |
| В количестве подстанций МГОКа учтено три ПС – 110кВ, две ПС – 35кВ. | ПС 110 кВ |
|  | Мартовская |
|  | Троицкая |
|  | Рудная |
|  | Семеновская |
|  | СТК |
|  | Студенок |
|  | ПС МГОКа |
|  | ПС 35 кВ |
|  | Разветье |
|  | Воропаево |
|  | Линец |
|  | Жданово |
|  | Рышково |
|  | Михайловка |

Основными потребителями электроэнергии района являются ОАО «Михайловский ГОК», ЗАО «ГОТЭК», ОАО "Красная поляна +", ОАО "Магнитный +", другие промышленные и сельскохозяйственные предприятия района Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно-бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции

Практически все подстанции района имеют износ оборудования 64-87% и требуют модернизации. Общая протяженность линий электропередач по Железногорскому району, составляет 1060 км, 90 из которых, линии-35кВ. Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Железногорского района на перспективу, так же как и сейчас, будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций ОАО «Курскэнерго».

Основной задачей теплоснабжающих организаций района является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта района осуществляется от 6-ти котельных.

Отпуск тепловой энергии за 2009 г. по Железногорскому району составил 30,4 тыс. Гкал. Топливом для котельных служит газ. Общая протяженность тепловых сетей, составляет 18,3 км.

Процент износа теплоисточников и тепловых сетей весьма значителен, колеблется от 70 до 88%.. Централизованное теплоснабжение развито недостаточно, особенно в сельских населённых пунктах. Степень износа котлоагрегатов значительная. Развитие теплоснабжения района в целом базируется на программе технического перевооружения и предполагаемом строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Информация о теплоснабжающих предприятиях Железногорского района

| Наименование теплоснабжающей организации | Населённый пункт, адрес (фактический) | Сведения о расходе топлива | Годовая выработка электроэнергии с учётом всех нормативных потерь и собственных нужд, Гкал/год | Сведения по основному оборудованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип топлива | фактический расход топлива за 2009 г., т.н.т./год | Нормативный расход топлива за 2009 г., т.н.т./год | Перспективный расход топлива с учётом планового развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т./год |  | марки котлов | количество, шт. | установленная мощность, Гкал/час |
| ООО"Студенокская коммунальная служба" | п. Студенок | газ | 1058 | 1160 | 2374,8 | 7295,7 | ТВГ-4р | 2 | 8,6 |
| ООО «Коммунальная служба» | п. Магнитный | газ | 1492,7 | 1610,2 | 2562 | 8651 | КСВа - 2.5 МВ КСВа - 1.0 МВ | 2; 1 | 5,7 |
| ООО «Новоандросовское ЖКХ» | п. Новоандросово | газ | 1019,8 | 1074 | 1220,2 | 6180,9 | КВГ-4.65 | 2 | 9 |
| ООО «Коммунальная служба +» | сл. Михайловка | газ | 329 | 388,4 | 380,6 | 2086 | Ква 1.0 Гн "Факел" | 3 | 2,58 |
| ООО «Коммунальщик» | п. Тепличный | газ | 1039 | 970 | 868 | 6223,7 | ТВГ-4р | 2 | 8,4 |
| ООО "Новоандросовское ЖКХ" | п. Мартовский | газ | 90 | 120 | 120 | 570 | ИШМА-100 | 3 | 0,258 |
| Итого | Х | Х | 5028,5 | 5322,6 | 7525,6 | 31007,3 | Х | 12 | Х |

За период с2006 по 2010 годы построено и введено в эксплуатацию 67,1 км газовых сетей, газифицировано около 492 домовладений. Газифицированы центры муниципальных образований с.Карманово, д.Снецкое, д.Клишино и такие населенные пункты как д.Громашовка, п.Зеленый, д.Воропаево с.Волково. Планируемый уровень газификации района в 2010 году -   62%. Рост составит 20% До конца 2010 г. по программе газификации регионов России, финансируемой ООО «Газпром», будут газифицированы д.Старый Бузец, с.Трояново и п.Ольховка Строительство газопроводов позволит газифицировать около 300 домовладений.

В настоящее время имеется проектно-сметная документация на 17 объектов газификации, которая имеет положительные заключения государственной экспертизы (п.Золотой, с.Гнань, п.Большой Остров, с.Клишиино и др.). Заявка на включение в программу газификации Курской области подана.

  - АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Анализ энергопотребления Железногорского района Курской области за период 2007 – 2020 годы приведен в таблицах 3 и 4.

При расчете энергопотребления за основу принимались данные по фактическому потреблению энергоносителей за 2007-2010 годы, а также прогнозные данные по потреблению энергоносителей до 2020 года с учетом ввода новых мощностей, повышения технической вооруженности всех отраслей без учета энергосберегающих мероприятий.

Расчет произведен в натуральных величинах, а также в тоннах условного топлива (т.у.т.).

| Потребление энергетических ресурсов по Железногорскому району Курской области, без учета энергосберегающих мероприятий в натуральном выражении до 2020 года. Таблица 3 |
| --- |
| Топливно-энергетический ресурс | Годы |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, кВт.час. | 52388981 | 49370932 | 21413866 | 21611963 | 25714312 | 44084197 | 46288407 | 46751291 | 47218804 | 47927086 | 48406357 | 48890420 | 49379325 | 49873118 |
| Тепловая энергия, Гкал | 11200 | 11312 | 11651 | 11768 | 12003 | 12603 | 13360 | 13760 | 14036 | 14316 | 14603 | 14895 | 15193 | 15496 |
| Природный газ, куб.м. | 23851289 | 23945764 | 23725707 | 23746076 | 23983537 | 24223372 | 25434541 | 25943232 | 26462096 | 26991338 | 27531165 | 28081788 | 28643424 | 29216292 |
| Вода, куб.м. | 851490 | 860005 | 868605 | 877291 | 886064 | 894925 | 903874 | 912913 | 922042 | 931262 | 940575 | 949980 | 959480 | 969075 |
| Бензин и дизельное топливо, тонн | 2992 | 3063 | 3108 | 3181 | 3318 | 3385 | 3442 | 3505 | 3681 | 3833 | 3955 | 4088 | 4231 | 4387 |

| Прогноз потребления энергетических ресурсов по Железногорскому району Курской области, без учета энергосберегающих мероприятий (т.у.т.) до 2020 года. Таблица 4 |
| --- |
| Топливно-энергетический ресурс | Годы |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, т.у.т. | 16764,47 | 15798,70 | 6852,44 | 6915,83 | 8228,58 | 14106,94 | 14812,29 | 14960,41 | 15110,02 | 15336,67 | 15490,03 | 15644,93 | 15801,38 | 15959,40 |
| Тепловая энергия, т.у.т. | 1927,52 | 1946,80 | 2005,20 | 2025,25 | 2065,76 | 2169,04 | 2299,19 | 2368,16 | 2415,53 | 2463,84 | 2513,11 | 2563,37 | 2614,64 | 2666,94 |
| Природный газ, т.у.т. | 27190,47 | 27298,17 | 27047,31 | 27070,53 | 27341,23 | 27614,64 | 28995,38 | 29575,28 | 30166,79 | 30770,13 | 31385,53 | 32013,24 | 32653,50 | 33306,57 |
| Бензин и дизельное топливо, т.у.т. | 4532,88 | 4640,45 | 4708,62 | 4819,22 | 5026,77 | 5128,28 | 5214,63 | 5310,08 | 5576,72 | 5807,00 | 5991,83 | 6193,32 | 6409,97 | 6646,31 |
| Итого т.у.т. | 50415,34 | 49684,11 | 40613,56 | 40830,82 | 42662,34 | 49018,91 | 51321,48 | 52213,93 | 53269,05 | 54377,62 | 55380,50 | 56414,87 | 57479,49 | 58579,21 |

Примечание:

- При расчете динамики затрат энергоносителей принимались во внимание газификация домовладений населения, перевод котельных на газовое топливо, мероприятия в сфере развития животноводства, строительство блочных котельных  и других мероприятий, намеченных в Железногорском районе.

Структура среднегодового фактического потребления энергетических ресурсов на территории Железногорского района Курской области (за 2011 год)

| Прогноз потребления природного газа по отраслям Железногорского района Курской области к 2020 году, без учета энергосберегающих мероприятий Таблица 5 |
| --- |
| Отраслевой комплекс | Годы, куб.м. |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетные учреждения | 65 247 | 67 217 | 196 495 | 289 003 | 291893 | 294812 | 309553 | 315744 | 322058 | 328500 | 335070 | 341771 | 348606 | 355579 |
| Население | 1 598 841 | 1 207 548 | 1 203 171 | 1 520 682 | 1535889 | 1551248 | 1628810 | 1661386 | 1694614 | 1728506 | 1763076 | 1798338 | 1834305 | 1870991 |
| Коммунальное хозяйство | 3031843 | 2985171 | 2858003 | 2795005 | 2822958 | 2851490 | 2994065 | 3053947 | 3115025 | 3177326 | 3240872 | 3305689 | 3371803 | 3439239 |
| Сельское хозяйство | 14006530 | 15859515 | 15681115 | 16913892 | 17083031 | 17253861 | 18116554 | 18478885 | 18848463 | 19225432 | 19609941 | 20002140 | 20402183 | 20810226 |
| Промышленность | 3894752 | 2703200 | 2671068 | 1250696 | 1262900 | 1275529 | 1339305 | 1366092 | 1393413 | 1421282 | 1449707 | 1478701 | 1508275 | 1538441 |
| Прочие | 1254076 | 1123113 | 1115855 | 976798 | 986566 | 996432 | 1046253 | 1067178 | 1088522 | 1110292 | 1132498 | 1155148 | 1178251 | 1201816 |
| Итого: куб.м | 23851289 | 23945764 | 23725707 | 23746076 | 23983237 | 24223372 | 25434540 | 25943232 | 26462095 | 26991338 | 27531164 | 28081787 | 28643423 | 29216292 |

| Прогноз потребления тепловой энергии по отраслям Железногорского района Курской области к 2020 году, без учета энергосберегающих мероприятий Таблица 6 |
| --- |
| Отраслевой комплекс | Годы, Гкал. |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетные учреждения | 8 400 | 8 484 | 8 739 | 8 826 | 9 002 | 9 453 | 10 020 | 10 320 | 10 527 | 10 737 | 10 952 | 11 171 | 11 394 | 11 622 |
| Население | 2 800 | 2 828 | 2 913 | 2 942 | 3 001 | 3 151 | 3 340 | 3 440 | 3 509 | 3 579 | 3 651 | 3 724 | 3 798 | 3 874 |
| Итого: Гкал | 11200 | 11312 | 11651 | 11768 | 12003 | 12603 | 13360 | 13760 | 14036 | 14316 | 14603 | 14895 | 15193 | 15496 |

| Прогноз потребления воды по отраслям Железногорского района Курской области к 2020 году, в натуральном выражении, без учета энергосберегающих мероприятий Таблица 7 |
| --- |
| Отраслевые комплексы | Годы, куб.м. |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетные учреждения | 30061 | 30362 | 30665 | 30972 | 31282 | 31594 | 31910 | 32229 | 32552 | 32877 | 33206 | 33538 | 33873 | 34212 |
| Население | 489569 | 494465 | 499409 | 504403 | 509447 | 514542 | 519687 | 524884 | 530133 | 535434 | 540789 | 546197 | 551659 | 557175 |
| Коммунальное хозяйство | 60320 | 60923 | 61532 | 62148 | 62769 | 63397 | 64031 | 64671 | 65318 | 65971 | 66631 | 67297 | 67970 | 68650 |
| Сельское хозяйство | 98640 | 99626 | 100623 | 101629 | 102645 | 103672 | 104708 | 105755 | 106813 | 107881 | 108960 | 110050 | 111150 | 112262 |
| Промышленность | 150960 | 152470 | 153994 | 155534 | 157090 | 158660 | 160247 | 161850 | 163468 | 165103 | 166754 | 168421 | 170106 | 171807 |
| Прочие | 21940 | 22159 | 22381 | 22605 | 22831 | 23059 | 23290 | 23523 | 23758 | 23995 | 24235 | 24478 | 24723 | 24970 |
| Итого: куб.м. | 851490 | 860005 | 868604 | 877291 | 886064 | 894924 | 903873 | 912912 | 922042 | 931261 | 940575 | 949981 | 959481 | 969076 |

| Прогноз потребления электроэнергии по отраслям Железногорского района Курской области к 2020 году, без учета энергосберегающих мероприятий Таблица 8 |
| --- |
| Отраслевой комплекс | Годы, кВт. час |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетные учреждения | 2954613 | 2887440 | 2675353 | 2264916 | 2030448 | 3480967 | 3655015 | 3691565 | 3728481 | 3784408 | 3822252 | 3860475 | 3899081 | 3938071 |
| Население | 8213664 | 8435055 | 9055270 | 9423120 | 9177966 | 15734555 | 16521283 | 16686496 | 16853361 | 17106161 | 17277223 | 17449995 | 17624495 | 17800740 |
| Коммунальное хозяйство | 2524595 | 1960166 | 1937523 | 2126064 | 1867229 | 3201147 | 3361204 | 3394816 | 3428764 | 3480196 | 3514998 | 3550148 | 3585649 | 3621506 |
| Сельское хозяйство | 30413771 | 27646584 | 3061913 | 2912861 | 8145070 | 13963775 | 14661964 | 14808583 | 14956669 | 15181019 | 15332830 | 15486158 | 15641019 | 15797430 |
| Промышленность | 4911944 | 4754071 | 1432038 | 1152258 | 1003056 | 1719623 | 1805604 | 1823660 | 1841897 | 1869525 | 1888220 | 1907103 | 1926174 | 1945435 |
| Прочие | 2206452 | 2443711 | 2259801 | 2303932 | 2012138 | 3449577 | 3622055 | 3658276 | 3694859 | 3750282 | 3787784 | 3825662 | 3863919 | 3902558 |
| Итого: кВт. час | 52388981 | 49370932 | 21413866 | 21611963 | 25714312 | 44084197 | 46288406 | 46751290 | 47218804 | 47927085 | 48406356 | 48890421 | 49379326 | 49873119 |

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Железногорском районе Курской области и улучшение качества жизни населения в соответствии с Указом президента РФ от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Установить, что региональные муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны содержать перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ №1225 от 31 декабря 2009 года «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Задачами Программы по достижению поставленной цели являются:

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, сельском хозяйстве, промышленности и прочих сферах;

-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Железногорского района Курской области;

-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий.

Реализация программы будет осуществляться в течение 2010-2020 годов в два этапа:

I этап: 2010-2015 годы:

-принятие нормативных правовых актов для реализации Программы;

-формирование структуры управления Программой;

-завершение оснащения потребителей Железногорского района приборами учета энергоресурсов;

-проведение энергетических обследований;

-замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

-реализация первоочередных высокоэффективных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях Железногорского района.

II этап: 2016-2020 годы:

-реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях Железногорского района;

-проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

### 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### 3.1 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Бюджетная сфера района представлена системой образования, здравоохранения, культурой, молодежной политикой, физкультурой и спортом. В районе функционирует 17 общеобразовательных  школ  (11 средних, 5 основных школ и одна начальная школа), 6 дошкольными учреждениями и 1 учреждением дополнительного образования.

Образовательная политика Администрации района разрабатывается и реализуется как часть социальной политики всего района. Создаются социально-экономические условия для воспитания здорового и образованного гражданина Железногорского района.

Сегодня  около 50% школьников Железногорского района обучаются в условиях, отвечающих современным требованиям к осуществлению образовательного процесса, в то время как на начало реализации проекта этот показатель  составлял около 20 процентов. В декабре 2007 года вступило в эксплуатацию новое типовое здание Нижнеждановской средней школы на 60 посадочных мест. В 2009 году проведен капитальный ремонт Разветьевской школы по укреплению каркаса здания, в 2010 году по программе софинансирования отремонтирована мягкая  кровля  здания Михайловской средней школы, система отопления Студенокской средней школы, Разветьевского детского сада. В 2009 году Михайловский детский сад переведен на газовое отопление.

Анализ программ развития общеобразовательных учреждений, получивших поддержку в рамках национального проекта (МОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Разветьевская средняя общеобразовательная школа») показывают, что владение информационными технологиями, умение заботиться о  своем здоровье, решать проблемы – новые составляющие современного востребованного обществом качества образования.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 17 общеобразовательных учреждений Железногорского района подключены к сети Интернет.

В рамках развития системы поддержки талантливых детей в районе ежегодно проводятся предметные олимпиады школьников, районные выставки декоративно-прикладного и технического творчества, организуются конкурсы и смотры  художественных коллективов школ. Хороших показателей стабильно добиваются  Михайловская, Курбакинская, Студенокская, Новоандросовская, Троицкая, Нижнеждановская, Разветьевская  школы. Благодаря проводимым мероприятиям  увеличивается доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки  одаренных детей.

В настоящее время разрабатываются федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья детей.

В районе в соответствии с календарным планом районных соревнований проводится районная спартакиада обучающихся общеобразовательных школ по 5 видам спорта, в которой принимают участие команды практически из всех школ. Одновременно наряду с проведением районной спартакиады проводятся школьные соревнования.

С целью развития массового детско-юношеского спорта по линии ООО «Газпромтрансгаз Москва» в апреле 2010 года введена  в эксплуатацию  многопрофильная спортивная площадка на территории МОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа». Это позволит улучшить качество физического воспитания.

Кроме этого, проводится ремонт спортивных залов и спортивных площадок в школах района. В 2010 году  отремонтирован борцовский зал в МОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа».

Значительное внимание в районе уделяется дошкольному образованию. За последние 3 года  контингент детей муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 300 детей. В населенных пунктах, где имеются детские дошкольные учреждения, все нуждающиеся дети охвачены дошкольным воспитанием. Проблемой остаются села, где детские сады отсутствуют.

Отдельной строкой в образовании района  можно выделить МОУ ДОД «Центр детского творчества», который не имеет своего здания. Занятия кружков проводятся на площадках школ, что значительно затрудняет организацию дополнительного образования детей и подростков.

Совместно с районным отделом образования, Железногорской центральной районной больницей,  ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Железногорского района» и центром социальной помощи  семье и детям проводится работа по организации оздоровления и летнего отдыха детей.

Сегодня в районе молодых людей от 14 до 30 лет  т  3157 человек, это пятая часть от общей численности населения.  В районе  функционирует  детская пионерская организация «Радуга»,  в которую входят 16 детских  объединений.

Активную работу ведут « Клуб молодого избирателя» , Клуб молодой семьи «СемьЯ», «Совет молодых специалистов»,   военно-патриотический клуб «Застава», военно-спортивный клуб «Лидер».

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в Железногорском районе проводится согласно разработанным и утвержденным планам отдела по физической культуре и спорту, Советов КФК школ, муниципальных образований и областным положениям. Отделом по физической культуре и спорту разработана районная программа по повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, подготовке молодежи к труду, укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни жителей района. Спортивная база состоит из 15 спортивных залов, физкультурно-спортивного комплекса, 35 плоскостных спортсооружения и других спортсооружений.

Культурное обслуживание населения осуществляют 50 учреждения культуры:

-1  - районный Дом культуры

-11- центральных Дома культуры

-4  - сельских Дома культуры

-4  - сельских клуба

-3  - клуба досуга

-24- библиотеки

-1  - Дом народного творчества

-2  - детские школы искусств

За период с 2006года по 2010год закрыто 2 библиотеки (Злобинская с/б и Радубежская с/б)

В районе принята программа «Старшее поколение» на 2007-2010гг. /Постановление Главы Железногорского района № 72 от 30.01.2007 года/.

Действует районный Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

2 декабря 2002года в Железногорском районе создан ОГУ “Комплексный центр социального обслуживания населения”. Ежегодно оказывается материальная помощь на строительство и благоустройство храмов и церквей района, жителям района на лечение, газификацию, строительство и ремонт домовладений, приобретение школьных принадлежностей, одежды детям из малообеспеченных семей.

Одной  из основных  проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие учреждений культуры,  является  недостаточное финансирование  сферы. Нет средств на капитальный ремонт зданий и систем отопления. В связи с этим,   на 01.11.2010г  в районе из 35 зданий    отапливаются  17. Три здания не отапливаются полностью. 15 зданий  отапливаются  частично (обогрев рабочего места). Работа над проектами газификации учреждений культуры уже ведется в Линецком  сельсовете, стоит вопрос о газификации Михайловской ДШИ. Нет средств на перевод учреждений культуры на газовое отопление, на приобретение  музыкальной аппаратуры, инструментов, костюмов.  Также сдерживающим фактором является  недостаточный уровень профессиональной подготовки работников культуры, и отсутствие притока молодых кадров на имеющиеся вакансии (в связи с отсутствием жилья).

Основными мероприятиями по реализации программы энергосбережения и энергетической эффективности по данному направлению являются:

проведение обязательных энергетических обследований государственных, муниципальных организаций, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района;

разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

установка преобразователей частоты для электроприводов;

внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;

регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления в государственных, муниципальных организациях, учреждениях, а так же иных бюджетных учреждениях, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые или электрические котлы с КПД не ниже 95%.

Программные мероприятия в бюджетной сфере представлены в Приложении № 3.

| 3.1.1 Анализ энергопотребления в бюджетной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. Энергопотребление бюджетной сферы с прогнозом до 2020г. Таблица 9 |
| --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб.м | 65 247 | 67 217 | 196 495 | 289 003 | 291893 | 294812 | 309553 | 315744 | 322058 | 328500 | 335070 | 341771 | 348606 | 355579 |
| Тепловая энергия, Гкал. | 8 400 | 8 484 | 8 739 | 8 826 | 9 002 | 9 453 | 10 020 | 10 320 | 10 527 | 10 737 | 10 952 | 11 171 | 11 394 | 11 622 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 2954613 | 2887440 | 2675353 | 2264916 | 2030448 | 3480967 | 3655015 | 3691565 | 3728481 | 3784408 | 3822252 | 3860475 | 3899081 | 3938071 |
| Потребление воды, куб.м. | 30061 | 30362 | 30665 | 30972 | 31282 | 31594 | 31910 | 32229 | 32552 | 32877 | 33206 | 33538 | 33873 | 34212 |
| 3.1.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| С учетом оценки технически возможных на данном этапе мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |
| Снижение потребления природного газа составляет 198383 куб.м. – 226,2 т. у.т. |
| Снижение потребления тепловой энергии составляет 4631 Гкал – 797,0 т.у.т. |
| Снижение потребления электроэнергии составляет 1 797 789 кВт. ч. – 575,3 т.у.т. |
| Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения Таблица 10 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, тыс. куб. м | 65 247 | 67 217 | 196 495 | 190600 | 184705 | 178810 | 172916 | 167021 | 165383 | 163746 | 162108 | 160471 | 158833 | 157196 |
| Тепловая энергия Гкал. | 8 400 | 8 484 | 8 739 | 8477 | 8215 | 7952 | 7690 | 7428 | 7355 | 7283 | 7210 | 7137 | 7064 | 6991 |
| Электроэнергия, тыс. кВт. час | 2954613 | 2887440 | 2675353 | 2595092 | 2514832 | 2434571 | 2354311 | 2274050 | 2251755 | 2229461 | 2207166 | 2184872 | 2162577 | 2140282 |
| Потребление воды куб.м. | 30061 | 30362 | 30665 | 29745 | 28825 | 27905 | 26985 | 26065 | 25810 | 25554 | 25299 | 25043 | 24788 | 24532 |

| Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Природный газ, т.у.т. 74,38 76,63 224,00 217,28 210,56 203,84 197,12 190,40 188,54 186,67 184,80 182,94 181,07 179,20 Тепло, т.у.т. 1445,64 1460,10 1503,98 1458,86 1413,74 1368,62 1323,50 1278,38 1265,85 1253,32 1240,79 1228,25 1215,72 1203,19 Электроэнергия, т.у.т. 945,48 923,98 856,11 830,43 804,75 779,06 753,38 727,70 720,56 713,43 706,29 699,16 692,02 684,89 Итого с мероприятиями, т.у.т. 2465,50 2460,70 2584,10 2506,58 2429,05 2351,53 2274,01 2196,48 2174,95 2153,42 2131,88 2110,35 2088,81 2067,28 | Итого без мероприятий, т.у.т. 2465,50 2460,70 2584,10 2573,19 2531,75 3076,86 3246,94 3317,32 3371,96 3433,34 3489,94 3547,50 3606,02 3665,69 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 66,61 102,69 725,33 972,93 1120,84 1197,01 1279,92 1358,06 1437,15 | 1517,21 1598,41 3.1.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере МО. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее снижение энергопотребления в бюджетной сфере до 2020 года составляет 1598,41 т.у.т. |
| Снижение потребления питьевой воды составляет 9680 куб. м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 39960250 р. |

Динамика энергопотребления в бюджетной сфере, в т.у.т.

3.2 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ.

По состоянию на 01.01.2010г., на территории  МО Железногорский район расположено 8975 жилых домов, 144 из которых, являются многоквартирными. Общая площадь жилищного фонда, составляет 125,6 тыс.м2 В жилых и многоквартирных домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета энергетических ресурсов. Суммарные годовые затраты на оплату энергоресурсов повышаются с каждым годом, как за счет увеличения их потребления, так и за счет роста тарифов.

В 2009 году нуждающимся семьям было представлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 3 394 тыс. рублей. В жилых многоквартирных домах сохраняется низкая оснащенность приборами энергетических ресурсов.

На сегодня собственники помещений в многоквартирных домах выбрали способ управления жилым фондом.

Во всех муниципальных образованиях, имеющих многоквартирные дома, разработаны и утверждены программы по проведению капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов.

Проведенные мероприятия способствовали выделению денежных средств в 2009 году из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»). 2-м муниципальным образованиям района на проведение капитального ремонта многоквартирных домов выделено из федерального бюджета около 3млн.800тысяч рублей

Денежные средства полностью освоены: выполнены капитальные ремонты мягких рулонных кровель 8-ми многоквартирных домов.

Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в жилищной сфере Железногорского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 12-14

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

-разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Железногорского района коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов;

-установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов;

-замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников;

-установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления;

-размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-внедрение систем пофасадного регулирования температурного режима жилых зданий;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Железногорского района индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;

-модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;

-промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ;

-замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы.

Перечень Программных мероприятий в жилищном фонде представлен в Приложении 4.

| 3.2.1 Анализ энергопотребления в жилищной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |
| --- |
| Энергопотребление в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г. Таблица 12 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 1 598 841 | 1 207 548 | 1 203 171 | 1 520 682 | 1535889 | 1551248 | 1628810 | 1661386 | 1694614 | 1728506 | 1763076 | 1798338 | 1834305 | 1870991 |
| Тепловая энергия, Гкал. | 2800 | 2828 | 2913 | 2942 | 3001 | 3151 | 3340 | 3440 | 3509 | 3579 | 3651 | 3724 | 3798 | 3874 |
| электроэнергия кВт. ч | 8213664 | 8435055 | 9055270 | 9423120 | 9177966 | 15734555 | 16521283 | 16686496 | 16853361 | 17106161 | 17277223 | 17449995 | 17624495 | 17800740 |
| Потребление воды, куб.м. | 489569 | 494465 | 499409 | 504403 | 509447 | 514542 | 519687 | 524884 | 530133 | 535434 | 540789 | 546197 | 551659 | 557175 |
| Бензин и диз. топливо, тонн | 422 | 466 | 490 | 531 | 647 | 688 | 720 | 756 | 832 | 957 | 1052 | 1158 | 1274 | 1402 |
| 3.2.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий, потенциал энергосбережения определен в размере: |
| Снижение потребления природного газа составляет 1179 куб.м. – 202,91 т.у.т. |
| Снижение потребления электроэнергии составляет 10113153 кВт. ч. – 3236,21 т.у.т. |
| Снижение потребления воды составляет 54694 куб.м. |

| Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом потенциала энергосбережения Таблица 13 |
| --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 1598841 | 1207548 | 1203171 | 1227234 | 1264051 | 1310700 | 1357349 | 1403998 | 1450647 | 1497296 | 1543945 | 1590594 | 1637243 | 1683892 |
| Тепловая энергия, Гкал. | 2800 | 2828 | 2913 | 2855 | 2826 | 2812 | 2787 | 2731 | 2676 | 2668 | 2642 | 2627 | 2735 | 2695 |
| Электроэнергия кВт. ч | 8213664 | 8435055 | 9055270 | 8874165 | 8838668 | 8776797 | 8689029 | 8602139 | 8559128 | 8473537 | 8448116 | 8431220 | 7925347 | 7687587 |
| Потребление воды, куб.м. | 489569 | 494465 | 499409 | 503405 | 501894 | 516951 | 542799 | 553655 | 548118 | 544830 | 539381 | 528594 | 512736 | 502481 |
| Бензин и дизельное топливо, тонн | 422 | 466 | 490 | 531 | 647 | 688 | 701,76 | 715,8 | 730,11 | 744,71 | 759,61 | 774,8 | 790,3 | 806,1 |
| Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 14 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Природный газ, т.у.т. 1822,68 1376,60 1371,61 1399,05 1441,02 1494,20 1547,38 1600,56 | 1653,74 1706,92 1760,10 1813,28 1866,46 1919,64 Тепловая энергия, т.у.т 481,88 486,70 501,33 491,30 486,39 483,96 479,60 470,01 460,61 459,23 454,63 452,13 470,69 463,81 Электроэнергия, т.у.т. 2628,37 2699,22 2897,69 2839,73 2828,37 2808,58 2780,49 | 2752,68 2738,92 2711,53 2703,40 2697,99 2536,11 2460,03 Бензин и дизельное топливо, т.у.т 639,33 705,99 742,35 804,47 980,21 1042,32 1063,17 1084,44 1106,12 1128,24 1150,81 1173,82 1197,30 1221,24 Итого с мероприятиями, т.у.т. 5572,26 5268,51 5512,98 5534,55 | 5735,99 5829,05 5870,63 5907,69 5959,38 6005,91 6068,94 6137,21 6070,57 6064,72 Итого без мероприятий, т.у.т. 5572,26 5268,51 5512,98 6059,76 6184,54 8388,09 8809,27 8971,02 9189,31 9510,27 9760,74 10029,37 10314,69 10619,91 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 525,21 448,55 2559,04 2938,63 3063,34 3229,93 3504,36 3691,80 3892,16 4244,13 4555,20 3.2.3. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в жилищной сфере Железногорского района |

Общее снижение энергопотребления в сфере населения до 2020 года составляет 4555,20 т.у.т. Увеличение потребления питьевой воды в период 2012-2016 года (неучтенная ранее вода).

Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 113 880 000 рублей.

Динамика энергопотребления в жилищной сфере, в т.у.т.

3.3 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Коммунальное хозяйство МО Железногорский район охватывает 3 организации коммунального комплекса, основными направлениями работы которых является обеспечение и предоставление услуг в сфере электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Источниками водоснабжения населения района служат главным образом подземные воды. Извлечение их из недр осуществляется одиночными скважинами и шахтными колодцами. Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. На территории  Железногорского района насчитывается 26 поверхностных водоемов (без учета обособленных) объемом 57 млн. 685 тыс. куб. метров воды. Крупнейшие из них:

- водохранилище на реке Свапа (Копенское – протяжённость 13 км, 18  тыс. кв.м, полезная пл. – 14 тыс. кв.м., 12 млн.куб.м.);

- водохранилище на реке Погарщина (городское);

- водохранилище на реке Рясник.

По территории региона протекают 15 рек и 27 ручьев, общей протяженностью 274 км. Главная водная артерия – река Свапа. Остальные водотоки (Белый Немед, Осмонька, Речица, Смородинка, Песочная и др.) относятся к малым рекам с низкими величинами меженных расходов, а также слабой способностью к самоочищению.

На территории Железногорского района имеется 454 колодца, 106 водозаборных скважин, 337 водоразборных колонок. Вместе с тем необходимо отметить отрицательные процессы нарушения режима подземных вод при разработке железорудного месторождения. В результате длительной работы дренажной сети карьера, создания искусственных емких технических водоемов, зарегулирования поверхностного стока изменились условия подпитки, разгрузки и движения подземных вод, что в конечном итоге стало причиной  того, что подземный горизонт приобрел безнапорный характер, а качество воды ухудшилось. Более того, в отдельных населенных пунктах ощущается дефицит качественной питьевой воды. Уровень износа, в среднем по району, колеблется от 80% до 95 %).  Протяженность канализационных сетей – 7,9 км. (примерный износ – 84%). Ежегодный рост тарифов на водоснабжение в среднем  по району составляет менее 15%.

В целях обеспечения населения района питьевой водой в рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года» в2008 году в д.Верхнее Жданово произведена реконструкция системы водоснабжения (построена водозаборная скважина, водонапорная башня, заменены водопроводные сети). С 2004 г. ведется строительство сетей водоснабжения в сл.Михайловка и с.Разветье. Окончание строительства планируется в 2010 г.

Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения с.Линец.

По программе взаимодействия Администрации Железногорского района с ОАО «Михайловский ГОК» выполнялись работы по ремонту водозаборных скважин, водопроводных сетей, питьевых колодцев.

В рамках реализации программы «Экология и чистая вода» также выделялись средства районного бюджета - 282,0 тысячи рублей для ремонта шахтных колодцев и сетей водоснабжения.

За период с2006 по 2010 годы построено и введено в эксплуатацию 67,1 км газовых сетей, газифицировано около 492 домовладений. Газифицированы центры муниципальных образований с.Карманово, д.Снецкое, д.Клишино и такие населенные пункты как д.Громашовка, п.Зеленый, д.Воропаево с.Волково. Планируемый уровень газификации района в 2010 году -   62%. Рост составит 20% До конца 2010 г. по программе газификации регионов России, финансируемой ООО «Газпром», будут газифицированы д.Старый Бузец, с.Трояново и п.Ольховка Строительство газопроводов позволит газифицировать около 300 домовладений.

В настоящее время имеется проектно-сметная документация на 17 объектов газификации, которая имеет положительные заключения государственной экспертизы (п.Золотой, с.Гнань, п.Большой Остров, с.Клишиино и др.). Заявка на включение в программу газификации Курской области подана.Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данном направлении, является обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

На территории района расположены семь подстанций 110кВ и  шесть подстанций 35 кВ. Электроснабжение осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

Потенциал энергосбережения в сфере коммунального комплекса к 2020 г. по отношению к уровню 2007 года представлен в таблицах 15-17.

Перечень Программных мероприятий в коммунальном хозяйстве представлен в Приложении 5.

| 3.3.1 Анализ энергопотребления в коммунальном хозяйстве, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |
| --- |
| Энергопотребление сферы коммунального хозяйства с прогнозом до 2020 г. Таблица 15 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб.м | 3031843 | 2985171 | 2858003 | 2795005 | 2822958 | 2851490 | 2994065 | 3053947 | 3115025 | 3177326 | 3240872 | 3305689 | 3371803 | 3439239 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 2524595 | 1960166 | 1937523 | 2126064 | 1867229 | 3201147 | 3361204 | 3394816 | 3428764 | 3480196 | 3514998 | 3550148 | 3585649 | 3621506 |
| Потребление воды куб.м. | 60320 | 60923 | 61532 | 62148 | 62769 | 63397 | 64031 | 64671 | 65318 | 65971 | 66631 | 67297 | 67970 | 68650 |
| 3.3.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |
| Снижение потребления природного газа 1416379 куб.м. – 1614,67 т.у.т. |
| Снижение потребления электроэнергии 2139299 куб.м. – 684,58 т.у.т. |
| Структура энергопотребления в коммунальном хозяйстве с учетом потенциала энергосбережения Таблица 16 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 3031843 | 2985171 | 2858003 | 2772263 | 2686523 | 2600783 | 2439591 | 2283544 | 2237874 | 2193116 | 2149254 | 2106269 | 2064143 | 2022860 |
| Электроэнергия, кВт. ч | 2524595 | 1960166 | 1937523 | 2019761 | 1829884 | 2881032 | 2842401 | 2803771 | 2765140 | 2726509 | 2687878 | 2649247 | 2610616 | 1482206 |
| Потребление воды, куб. м. | 60320 | 60400 | 60480 | 61120 | 61272 | 64095 | 65440 | 66551 | 65885 | 65227 | 64444 | 63799 | 63161 | 62972 |
| Структура энергопотребления в коммунальном хозяйстве с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 17 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Природный газ, т.у.т. 3456,30 3403,09 3258,12 3160,38 3062,64 2964,89 2781,13 2603,24 2551,18 2500,15 2450,15 | 2401,15 2353,12 2306,06 Электроэнергия, т.у.т. 807,87 627,25 620,01 646,32 585,56 921,93 909,57 897,21 884,84 872,48 860,12 847,76 835,40 474,31 Итого, т.у.т. 4264,17 4030,35 3878,13 3806,70 3648,20 3886,82 3690,70 3500,45 3436,02 3372,64 3310,27 3248,91 | 3188,52 2780,37 Итого без мероприятий, т.у.т. 4264,17 4030,35 3878,13 3866,65 3815,69 4275,07 4488,82 4567,84 4648,33 4735,81 4819,39 4904,53 4991,26 5079,61 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 59,94 167,49 388,24 798,12 1067,39 1212,31 | 1363,18 1509,12 1655,63 1802,74 2299,25 3.3.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сфере коммунального хозяйства Железногорского района |
| Общее снижение энергопотребления в сфере коммунального хозяйства до 2020 года составляет 2299,25 т.у.т. |
| Снижение потребления питьевой воды составляет 12280 куб.м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 57 481 250 рублей. |

Динамика энергопотребления в коммунальном хозяйстве, в т.у.т.

3.4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ.

К сфере энергетики относится система распределения, использования и передачи энергетических ресурсов всех видов. В Железногорском районе Курской области эту деятельность осуществляет система коммунальной инфраструктуры.

3.5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Объем производства промышленной продукции в 2009 году составил 2067,2 млн. руб. или 107% к уровню 2008 года, по оценке 2010 года – 2354,2 млн. руб.. К 2015 году планируется произвести продукции на 3544 млн. руб..

Основной отраслью промышленности в районе является пищевая и перерабатывающая (переработка сельхозпродукции и производство готовых кормов для животных).

Основными производителями отрасли являются ООО «Краснополянский мясокомбинат» и ООО "Краснополянский комбикормовый завод". Их доля в стоимости произведенной промышленной продукции  составляет соответственно 40,4% и 54,6%.

До 2009 года производством и переработкой мяса птицы и  сухих животных кормов занималось предприятие ОАО «Красная поляна+», но в связи с реорганизацией производства выпуском промышленной продукции  на сегодняшний день занимается ООО «Красная поляна мясокомбинат».

В 2009 году предприятием ООО «Красная поляна мясокомбинат» от производства и реализации продукции получена прибыль в сумме 505 тыс. руб., в 2010 году планируют получить 1000 тыс. рублей прибыли.

Начиная с 2006 года наблюдается тенденция роста объемов производства комбикормов  с 84561 тонн в 2006 году до 1048799 тонн в 2009году. В 2010 году предприятие ООО "Краснополянский комбикормовый завод" планирует выйти на проектную мощность по производству комбикормов – 1308466 тонны. Рост объемов связан, прежде всего, со сменой собственника и реорганизацией производства. Предприятием в 2009 году получена прибыль в сумме 412 тыс. руб., по оценке текущего года – 420 тыс. руб.

Предприятием ООО «Железногорский комбикормовый завод» в 2009 году от хозяйственной деятельности получен убыток в сумме 37100 тыс. рублей.

ОАО "Магнитный+" - основным производством предприятия является производство свинины в живом весе, а производство промышленной продукции является дополнительным направлением в работе. Объем производства промышленной продукции в 2009году составил 6200 тыс. руб., рост 101% к уровню 2008 года, произведено 153 тонны свинины. В 2010 году планируется произвести 155 тонн мяса на сумму  6300 тыс. руб. рост составит 102 %.

ООО «Агрофирма «Горняк» в 2009 году произведено 67 тонны мяса (свинины, говядины) на сумму 27500 тыс. рублей. Рост производства на перспективу не планируют.

По «Железногорское» – предприятие торговли. Объемы производства промышленной продукции незначительные 13-14 тонн колбасных изделий.

ООО "Железногорская МСО+" - производство кирпича, изделий из дерева для собственного строительства жилых домов в г.Железногорске. Объемы производства кирпича планируются (2,5-3,5 млн.усл.) от объемов строительства жилья.

ООО"СТ-Пласт" –занимается  производством изделий из пластмассы (фурнитура для косметического производства, выпуск одноразовой посуды). Объем производства продукции в 2009 году составил 12000 тыс. руб. или 104,3%. Предприятие активно развивается, планомерно наращивая производственные мощности. По итогам 2009 года получена прибыль в сумме 1987 тыс. рублей, в 2010 году так же планируют получить положительный результат – 2200 тыс. рублей.

Одной из задач стоящих перед Администрацией района в среднесрочной перспективе является сохранение и развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, техническое перевооружение, наращивания производственных мощностей, увеличения выпуска продукции на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Потенциал энергосбережения в промышленной сфере к 2020 г. по отношению к уровню 2007 года представлен в таблицах 18-20.

Перечень Программных мероприятий в промышленной сфере представлен в Приложении 7.

| 3.5.1 Анализ энергопотребления в промышленности, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |
| --- |
| Энергопотребление в сфере промышленности с прогнозом до 2020 г. Таблица 18 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб.м | 3894752 | 2703200 | 2671068 | 1250696 | 1262900 | 1275529 | 1339305 | 1366092 | 1393413 | 1421282 | 1449707 | 1478701 | 1508275 | 1538441 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 5771580 | 5681742 | 2126273 | 1925205 | 1443471 | 2474663 | 2598396 | 2624380 | 2650624 | 2690383 | 2717287 | 2744461 | 2771905 | 2799623 |
| Потребление воды куб.м. | 150960 | 152470 | 153994 | 155534 | 157090 | 158660 | 160247 | 161850 | 163468 | 165103 | 166754 | 168421 | 170106 | 171807 |
| 3.5.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |
| потребления природного газа 377545 куб.м. – 430,40 т.у.т. |
| потребления электроэнергии 830642 кВт. час. – 265,81 т.у.т. |
| Структура энергопотребления в сфере промышленности с учетом потенциала энергосбережения Таблица 19 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 3894752 | 2703200 | 2671068 | 1245377 | 1236659 | 1228003 | 1219407 | 1210871 | 1202395 | 1193978 | 1185620 | 1177321 | 1169080 | 1160896 |
| Электроэнергия, кВт. ч | 5771580 | 5681742 | 2126273 | 1943845 | 1445482 | 1963855 | 1968096 | 1953766 | 1960279 | 1961306 | 1955996 | 1959073 | 1963386 | 1968981 |
| Потребление воды, куб. м. | 150960 | 152470 | 153994 | 152454 | 151387 | 149873 | 146876 | 146288 | 144825 | 143377 | 140510 | 137699 | 136322 | 135913 |

Структура энергопотребления в сфере промышленности с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Природный газ, т.у.т. 4440,02 3081,65 3045,02 1419,73 1409,79 1399,92 1390,12 1380,39 1370,73 1361,13 1351,61 1342,15 1332,75 1323,42 Электроэнергия, т.у.т. 1846,91 1818,16 680,41 622,03 462,55 628,43 629,79 625,21 627,29 627,62 625,92 626,90 628,28 630,07 Итого, т.у.т. 6286,92 4899,81 3725,42 2041,76 1872,35 2028,36 2019,91 2005,60 1998,02 1988,75 1977,53 1969,05 1961,03 1953,50 Итого без мероприятий, т.у.т. 6286,92 4899,81 3725,42 2041,86 1901,62 2246,00 2358,29 2397,15 2436,69 2481,18 2522,20 2563,95 2606,44 2649,70 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 0,10 29,27 217,64 338,38 391,55 438,67 492,43 544,67 594,90 645,41 696,21 3.5.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сфере промышленности Железногорского района

Общее снижение энергопотребления в сфере промышленности до 2020 года составляет 696,21 т.у.т.

Снижение потребления питьевой воды составляет 35894 куб.м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 17 405 250 рублей.

Динамика энергопотребления в сфере промышленности, в т.у.т.

3.6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Основу хозяйственного комплекса Железногорского района (без учёта районного центра) составляет агропромышленный комплекс, а именно: сельское хозяйство и отрасли переработки сельхозпродукции.

Железногорский район на протяжении долгого периода сохраняет аграрно-промышленную специализацию. В основе хозяйства лежит сеть сельскохозяйственных предприятий и ряд предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Благоприятные природные условия, выгодное расположение района относительно основных транспортных путей Курской области и современная ситуация на рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства района. Смена форм собственности и приход новых хозяйствующих субъектов в район способствуют постепенной интенсификации аграрного производства, постепенно формируются вертикально и горизонтально интегрированные структуры, что также благоприятно сказывается на развитии отрасли.

На территории Железногорского района производится около 2% зерновых культур, 8% технических культур от валового производства по Курской области Доля животноводческой продукции в производстве продукции животноводства по Курской области составляет не менее 22%.  К предприятиям животноводческой отрасли района относятся, в первую очередь, птицефабрика ОАО "Красная поляна +", свинокомплекс ОАО "Магнитный +", другие производственные центры. В структуре стоимости продукции сельского хозяйства Железногорского района животноводство имеет удельный вес не менее 80%, в т.ч. птицеводство – не менее 57 %.Зерновые культуры занимают 58% посевных площадей Железногорского района, 13% приходится на картофель, 24% - на кормовые культуры. Остальное – технические культуры и овощи. Основное количество растениеводческой и животноводческой продукции производится  крупными  сельскохозяйственными предприятиями, ЛПХ и фермерские хозяйства производят большую часть картофеля и овощей.

. За последнее десятилетие произошёл ряд изменений в аграрной сфере: появились новые собственники сельскохозяйственных предприятий, изменилась конъюнктура рынка, вследствие чего стала меняться структура посевных площадей района, многие предприятия стали производить другую продукцию: увеличилась доля технических культур, произошли изменения в структуре посева зерновых, животноводство переживает структурную перестройку.

Крупными сельхозтоваропроизводителями района являются – ЗАО «Заря», ООО «Дружба», ЗАО «МИР», ООО «Агрофирма «Горняк».

Животноводство Железногорского района представлено производством мяса птицы, свиноводством и разведением КРС. Птицеводство является определяющей отраслью животноводства, сельского хозяйства и всей экономики Железногорского района. Птицеводство сосредоточено на ОАО "Красная поляна +", на предприятии, ежегодно производящем 17 тыс. тонн мяса птицы и более 16 млн. штук яиц. Птицефабрика «Красная поляна +» - одно из крупнейших предприятий области и России, ежегодно производит более 100 наименований птицеводческой продукции, пользующейся повышенным спросом   не только в области, но и на  рынках Москвы. На втором месте по уровню развития в районе стоит свиноводство. Крупный свиноводческий комплекс располагается в п. Магнитный и принадлежит предприятию ОАО «Магнитный+». Его годовая производительность составляет более 4000 тонн мяса в живом весе.  Важнейшим фактором повышения эффективности производства послужило то, что предприятие стало производить продажу кондиционного поголовья новой линии в рамках реализации инвестиционного проекта. Высокое качество свинины  позволило значительно повысить среднюю цену реализации продукции. Ежемесячно   реализуется свыше 430 тонн свинины в живом весе. Среднесуточный привес свиней на откорме  достигает до 773 грамм. За счет высокой продуктивности животных сроки откорма сокращены  на месяц. Объем реализации свиней в живом весе увеличился в два раза.

Потенциал энергосбережения в сельском хозяйстве к 2020 г. по отношению к уровню 2007 года представлен в таблицах 21-23.

Перечень Программных мероприятий в агропромышленном комплексе представлен в Приложении 6.

| 3.6.1 Анализ энергопотребления в сельском хозяйстве, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |
| --- |
| Энергопотребление в сельском хозяйстве с прогнозом до 2020 г. Таблица 21 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 14006530 | 15859515 | 15681115 | 16913892 | 17083031 | 17253861 | 18116554 | 18478885 | 18848463 | 19225432 | 19609941 | 20002140 | 20402183 | 20810226 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 30413771 | 27646584 | 3061913 | 2912861 | 8145070 | 13963775 | 14661964 | 14808583 | 14956669 | 15181019 | 15332830 | 15486158 | 15641019 | 15797430 |
| Дизельное топливо, тонн | 2460 | 2485 | 2510 | 2535 | 2561 | 2587 | 2612 | 2639 | 2665 | 2692 | 2719 | 2746 | 2773 | 2801 |
| Вода, куб.м. | 98640 | 99626 | 100623 | 101629 | 102645 | 103672 | 104708 | 105755 | 106813 | 107881 | 108960 | 110050 | 111150 | 112262 |
| 3.6.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |
| природного газа – 7 811 709 куб.м. – 8 905,35 т.у.т. |
| электроэнергии – 2 843 537 кВт. ч – 909,93 т.у.т. дизельного топлива – 336 т. – 509,21 т.у.т. |
| Структура энергопотребления в сельском хозяйстве с учетом потенциала энергосбережения Таблица 22 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 14006530 | 15859515 | 15681115 | 15524304 | 15369061 | 14600608 | 14162590 | 14989338 | 14102663 | 14092548 | 13810697 | 13534483 | 13263793 | 12998518 |
| Электроэнергия, кВт. час | 30413771 | 27646584 | 3061913 | 2901225 | 7982169 | 12315691 | 13025937 | 13136183 | 13106429 | 13086675 | 13076921 | 13027167 | 12985031 | 12953892 |
| Дизельное топливо, тонн. | 2460 | 2485 | 2510 | 2502 | 2498 | 2494 | 2491 | 2487 | 2483 | 2480 | 2476 | 2472 | 2469 | 2465 |
| Вода, куб.м. | 98640 | 99626 | 100623 | 100228 | 100118 | 99671 | 99225 | 98778 | 98331 | 97885 | 97438 | 96992 | 96765 | 96545 |

| Структура энергопотребления в сельском хозяйстве с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 23 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Природный газ, т.у.т. 15967,44 18079,85 17876,47 17697,71 17520,73 16644,69 16145,35 17087,85 16077,04 16065,50 15744,19 15429,31 15120,72 14818,31 Электроэнергия, т.у.т. 9732,41 8846,91 979,81 928,39 2554,29 3941,02 4168,30 4203,58 4194,06 4187,74 4184,61 4168,69 4155,21 4145,25 Дизельное топливо, т.у.т. 3726,9 3764,775 3802,65 | 3790,53 3784,47 3778,41 3773,865 3767,805 3761,745 3757,2 3751,14 3745,08 3740,535 3734,475 Итого с мероприятиями, т.у.т. 29426,88 30691,43 22658,99 22416,63 23859,49 24364,60 24086,95 25059,14 24033,22 24009,78 23679,76 23343,37 23015,72 22697,75 Итого без мероприятий, т.у.т. 29426,88 30691,43 22658,99 24055,07 25960,99 28056,52 29302,60 29802,16 30310,84 30852,75 31380,45 31917,80 32465,01 33022,24 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 1638,44 2101,50 3691,93 5215,65 4743,02 6277,62 6842,97 | 7700,68 8574,43 9449,29 10324,49 3.6.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сельском хозяйстве Железногорского района |
| --- | --- | --- |
| Общее снижение энергопотребления до 2020 года составляет 10324,49 т.у.т. |
| Снижение потребления питьевой воды составляет 15717 куб. м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий 236 075 750 рублей. |

Динамика энергопотребления в агропромышленном комплексе, в т.у.т.

3.7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ И В СФЕРЕ СВЯЗИ.

Основу транспортной сети района составляют автомобильные дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными пунктами, а также связывающие г. Железногорск с областным центром и соседними районами.

Общая протяжённость дорог в Железногорском районе составляет 380.85 км, в том числе дорог федерального назначения («Тросна – Калиновка») – 36 км, областного назначения – 191,35 км, муниципального назначения – 132,2 км, ведомственного – 21,3 км. Все дороги областного, федерального и ведомственного назначения – это автодороги с твёрдым покрытием. Дороги муниципального назначения на 31% с твёрдым покрытием, на 54% покрыты щебнем, остальная часть дорог муниципального назначения – грунтовые (15%). Транспортное обслуживание населения и пассажирские перевозки нашего района особенно актуальные. Автомобильный транспорт района обеспечивает основной объем внутренних перевозок грузов и пассажиров. Грузовые перевозки осуществляют все предприятия района и частные предприниматели. Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом не территории района осуществляет МУП «Транспортные линии» и частные предприниматели.

В районе наиболее интенсивно используются следующие автомобильные дороги: "Тросна – Калиновка" – Михайловка – Линец, Фатеж – Дмитриев, Железногорск – Студенок, Рышково – Троицкое – Гнездилово, Автодорога №46. Плотность автодорог с твёрдым покрытием в районе составляет 254 км/1000 км2.

Железная дорога, проходящая по территории района входит в состав Орловско - Курского отделения Московской железной дороги – филиал ОАО "Российские железные дороги (железнодорожная ветка «Льгов – Курбакинская»).

Железногорский район один из динамично развивающихся районов Курской области. Богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности, благоприятные природно-климатические условия,  способствующие развитию туризма и отдыха, плодороднейшие сельскохозяйственные угодья, хорошие автомобильные дороги. Район богат природными ресурсами, а главное трудолюбивыми и талантливыми людьми.

Основными принципами развития транспортного комплекса района, являются две составляющие: ежегодное улучшение качества и строительство новых дорог, а так же изменение маршрутов автобусного сообщения.

Планируется перевести весь общественный транспорт на высокоэкономичные виды топлива (сжиженный газ).

Для обеспечения населения высококачественной телефонной связью по территории района выполнены работы по прокладке оптово-волоконных линий связи (ВОЛС). По программе предоставления универсальных услуг связи установлено 107 таксофонов, 16 АТС района оборудованы аппаратурой АОН и цифровыми системами передач, на Студенокской АТС расширена станционная ёмкость с 200 до 500 номеров. На территории района  установлено 8 станций сотовой связи.

3.6.1 Анализ энергопотребления на транспорте и в сфере связи, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г.

Энергопотребление на транспорте и в сфере связи с прогнозом до 2020 г.

Таблица 24

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, кВт.ч. | 304306 | 316234 | 297733 | 655865 | 1037990 | 1779513 | 1868489 | 1887174 | 1906045 | 1934636 | 1953982 | 1973522 | 1993257 | 2013190 |
| Автомобильный бензин АИ-92, тонны | 110 | 112 | 108 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Сжиженый газ, тонны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.6.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения на транспорте и в сфере связи Железногорского района.

Общее снижение энергопотребления до 2020 года составляет 10,01 т.у.т.

Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий 180 000 рублей

Структура энергопотребления на транспорте и в сфере связи с учетом потенциала энергосбережения

Таблица 25

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, кВт.ч. | 304306 | 316234 | 297733 | 623072 | 934191 | 915507 | 888042 | 874721 | 861601 | 848677 | 835946 | 823407 | 811056 | 798890 |
| Автомобильный бензин АИ-92, тонны | 110 | 112 | 108 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сжиженный газ, тонны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,6 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |

Структура энергопотребления на транспорте и в сфере связи с учетом реализации потенциала энергосбережения,

в т.у.т.

Таблица 26

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, т.у.т. | 97,38 | 101,19 | 95,27 | 199,38 | 298,94 | 292,96 | 284,17 | 279,91 | 275,71 | 271,58 | 267,50 | 263,49 | 259,54 | 255,64 |
| Автомобильный бензин АИ-92, т.у.т. | 166,65 | 169,68 | 163,62 | 174,23 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сжиженный газ, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,13 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| Итого т.у.т. | 264,03 | 270,87 | 258,89 | 373,61 | 465,59 | 459,61 | 450,82 | 446,56 | 543,84 | 540,33 | 536,25 | 532,24 | 528,29 | 524,39 |
| Экономия т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 10,49 | 33,22 | 276,48 | 313,74 | 323,98 | 344,86 | 357,52 | 367,78 | 378,05 | 388,31 | 398,59 |

3.6.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения на транспорте и в сфере связи Железногорского района

Общее снижение энергопотребления до 2020 года составляет 398,59 т.у.т.

Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий 8 964 750 рублей.

Динамика энергопотребления на транспорте и в сфере связи, в т.у.т.

3.8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Строительством занимается Общество с ограниченной ответственностью "Железногорское дорожное эксплутационное предприятие-3" (строительство и капитальный ремонт автодорог). Основным видом деятельности данной организации является производство асфальто-бетонной смеси, а также Общество с ограниченной ответственностью "РеалСтрой",  ООО "Реалстрой". Потребление ТЭР по данным организациям было представлено в сфере промышленности.

Согласно  требований действующего градостроительного и земельного законодательства, Администрацией района одной из первых в области закончена работа по разработке и утверждению документов территориального планирования района. В документации предусмотрена перспектива развития района до 2020 года.

За последние годы в районе более чем в 2 раза возросло количество желающих построить комфортные индивидуальные дома. На 10% увеличилось и количество построенного жилья. В районе большим спросом пользуется дома индивидуальной жилищной застройки коттеджного типа, участки для которых предусмотрены  Схемой территориального планирования района.

3.9 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

К сфере прочих потребителей Железногорского района относятся различные торговые точки, павильоны, магазины, гостиничный и ресторанный бизнес, а также иные объекты общественного питания, торговли и предприятия, оказывающие бытовые услуги населению.

В экономике района большое значение уделяется вопросам перспективного развития торговых предприятий, оптимизации хозяйственных связей и механизмов продаж.

На сегодняшний день на территории района расположены 79 торговых точек, из них 9 – бытового обслуживания, 27 – общественного питания и 49 торговых точек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям.

Потенциал энергосбережения в прочей сфере к 2020 году показан в таблицах 24-26.

Основными мероприятиями по энергосбережению в данном направлении являются:

проведение обязательных энергетических обследований использующихся для ведения соответствующего бизнеса зданий и строений, разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

оснащение их современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

установка преобразователей частоты для электроприводов;

внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

утепление теплового контура зданий и строений (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые котлы с КПД не ниже 95%.

внедрение систем энергетического менеджмента.

Перечень Программных мероприятий в коммунальном хозяйстве представлен в Приложении 8.

| 3.9.1 Анализ энергопотребления в сфере прочих потребителей энергоресурсов, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |
| --- |
| Энергопотребление в сфере прочих отраслей с прогнозом до 2020 г. Таблица 27 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 1254076 | 1123113 | 1115855 | 976798 | 986566 | 996432 | 1046253 | 1067178 | 1088522 | 1110292 | 1132498 | 1155148 | 1178251 | 1201816 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 2206452 | 2443711 | 2259801 | 2303932 | 2012138 | 3449577 | 3622055 | 3658276 | 3694859 | 3750282 | 3787784 | 3825662 | 3863919 | 3902558 |
| Потребление воды, куб. м. | 21940 | 22159 | 22381 | 22605 | 22831 | 23059 | 23290 | 23523 | 23758 | 23995 | 24235 | 24478 | 24723 | 24970 |
| 3.9.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| с учетом оценки технической возможности а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |
| природного газа – 299587 куб.м. – 341,53 т.у.т. |
| электроэнергии – 1067268 кВт. час. – 341,53 т.у.т. |
| Структура энергопотребления в сфере прочих потребителей энергоресурсов с учетом потенциала энергосбережения Таблица 28 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 1254076 | 1123113 | 1115855 | 969513 | 959818 | 953419 | 947020 | 940622 | 934223 | 927824 | 921425 | 915026 | 908628 | 902229 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 2206452 | 2443711 | 2259801 | 2003248 | 1894113 | 3150322 | 3110943 | 3071564 | 3032185 | 2992806 | 2953427 | 2914048 | 2874669 | 2835290 |
| Потребление воды, куб. м. | 21940 | 22159 | 22381 | 22582 | 22230 | 22032 | 21835 | 21637 | 21440 | 21242 | 21044 | 20847 | 20649 | 20452 |

| Структура энергопотребления в сфере прочих потребителей энергоресурсов с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 29 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Природный газ, т.у.т. 1429,65 1280,35 1272,07 1105,24 | 1094,19 1086,90 1079,60 1072,31 1065,01 1057,72 1050,42 1043,13 1035,84 1028,54 Электроэнергия, т.у.т. 706,06 781,99 723,14 641,04 606,12 1008,10 995,50 982,90 970,30 957,70 945,10 932,50 919,89 907,29 Итого с мероприятиями, т.у.т. 2135,71 2062,34 1995,21 | 1746,28 1700,31 2095,00 2075,10 2055,21 2035,31 2015,42 1995,52 1975,63 1955,73 1935,83 Итого без мероприятий, т.у.т. 2135,71 2062,34 1995,21 1850,81 1768,57 2239,80 2351,79 2387,23 2423,27 2465,82 2503,14 2541,08 2579,66 2618,89 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 104,52 68,26 144,80 276,68 332,02 387,96 450,41 507,62 565,46 623,93 683,06 3.9.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сфере прочих отраслей Железногорского района |
| --- | --- | --- |
| Общее снижение энергопотребления в прочей сфере до 2020 года составляет 683,06 т.у.т. Снижение потребления питьевой воды составляет 4518 куб. м. |
| Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 17 076 500 рублей. |

Динамика энергопотребления в сфере прочих потребителей энергоресурсов, в т.у.т.

3.10 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

На территории Железногорского района установлено 1143 светильников уличного освещения.

Характеристика энергопотребления системы наружного освещения до и после реконструкции.

Таблица 30

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребляемой электроэнергии по уличному освещению | 734200 | 738500 | 763710 | 829260 | 795679 | 823598 | 851516 | 879435 | 907353 | 935272 | 963190 | 991109 | 1019027 | 1046946 |
| Модернизация системы уличного освещения (энергосберегающие светильники) с 2013 года | 734200 | 738500 | 763710 | 829260 | 795679 | 823598 | 730596 | 797185 | 843978 | 819772 | 777565 | 784359 | 753507 | 635147 |
| Экономия электроэнергии, кВт. час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120920 | 82250 | 63375 | 115500 | 185625 | 206750 | 265520 | 411799 |
| Экономия электроэнергии, т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,69 | 26,32 | 20,28 | 36,96 | 59,4 | 66,16 | 84,966 | 131,78 |

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения будет направлена на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие и установку дополнительно 85 светильников по всему району.

В освещении используются светильники типа ДРЛ, характеризующиеся низкой энергоэффективностью со светоотдачей 50-60 лм/Вт

Значительное сокращение потребления (уменьшение более чем в 2 раза) можно получить с переходом на энергосберегающие светильники со светоотдачей 100-120 лм/Вт., при этом потребление сократится на 411799 кВт. ч. в год.

Замену светильников планируется произвести с 2013 года.

Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 3 294 500 рублей.

С учетом роста тарифов окупаемость светильников не превысит 3-3,5 года.

3.11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВИДАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Общее потребление природного газа Железногорского района Курской области

Таблица 31

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление природного газа без учета энергосберегающих мероприятий, куб. м. | 23851289 | 23945764 | 23725707 | 23746076 | 23983237 | 24223372 | 25434540 | 25943232 | 26462095 | 26991338 | 27531164 | 28081787 | 28643423 | 29216292 |
| Потребление природного газа с учетом энергосберегающих мероприятий, куб. м. | 23851289 | 23945764 | 23725707 | 21929291 | 21700817 | 20872323 | 20298873 | 20995394 | 20093185 | 20068508 | 19773049 | 19484164 | 19201720 | 18925591 |

Общее потребление тепловой энергии Железногорского района Курской области

Таблица 32

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии без учета энергосберегающих мероприятий, Гкал. | 11200 | 11312 | 11652 | 11768 | 12003 | 12604 | 13360 | 13760 | 14036 | 14316 | 14603 | 14895 | 15192 | 15496 |
| Потребление тепловой энергии с учетом энергосберегающих мероприятий, Гкал. | 11200 | 11312 | 11652 | 11332 | 11041 | 10764 | 10477 | 10159 | 10031 | 9951 | 9852 | 9764 | 9799 | 9686 |

Общее потребление воды Железногорского района Курской области

Таблица 33

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды без учета энергосберегающих мероприятий, куб. м.. | 851490 | 860005 | 868604 | 877291 | 886064 | 894924 | 903873 | 912912 | 922042 | 931261 | 940575 | 949981 | 959481 | 969076 |
| Потребление воды с учетом энергосберегающих мероприятий, куб. м. | 851490 | 860005 | 868604 | 869534 | 865726 | 880527 | 903160 | 912974 | 904409 | 898115 | 888116 | 872974 | 854421 | 842895 |

Примечание: увеличение потребления воды идет, ввиду учета неучтенной ранее воды.

Общее потребление электроэнергии Железногорского района Курской области

Таблица 34

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии без учета энергосберегающих мероприятий, кВт. час | 52388981 | 49370932 | 21413866 | 21611963 | 25714312 | 44084197 | 46288406 | 46751290 | 47218804 | 47927085 | 48406356 | 48890421 | 49379326 | 49873119 |
| Потребление электроэнергии с учетом энергосберегающих мероприятий, кВт. час | 52388981 | 49370932 | 21413866 | 20960408 | 25422374 | 32437775 | 32878759 | 32716194 | 32536516 | 32318971 | 32165450 | 31989035 | 31332682 | 29867128 |

Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Железногорского района Курской области к 2020 году в натуральных показателях с учетом энергосберегающих мероприятий.

Таблица 35

| Топливно-энергетический ресурс | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, кВт.час. | 52388981 | 49370932 | 21413866 | 20960408 | 25439339 | 32437775 | 32878759 | 32716194 | 32536517 | 32318971 | 32165450 | 31989034 | 31332682 | 29867128 |
| Тепловая энергия, Гкал | 11 200 | 11312 | 11652 | 11 332 | 11 041 | 10 764 | 10 477 | 10 159 | 10 031 | 9 951 | 9 852 | 9 764 | 9 799 | 9 686 |
| Природный газ, куб.м. | 23851289 | 23945764 | 23725707 | 21929291 | 21700817 | 20872323 | 20298873 | 20995394 | 20093185 | 20068508 | 19773049 | 19484164 | 19201720 | 18925591 |
| Вода, куб.м. | 851490 | 860005 | 868604 | 869534 | 865726 | 880527 | 903160 | 912974 | 904409 | 898115 | 888116 | 872974 | 854421 | 842895 |
| Дизельное топливо и бензин автомобильный, тонн | 2992 | 3063 | 3108 | 3181 | 3318 | 3385 | 3423,76 | 3464,8 | 3579,11 | 3620,71 | 3662,61 | 3704,8 | 3747,3 | 3791,1 |
| Сжиженый газ, тонны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,6 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |

Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Железногорского района Курской области к 2020 году в т.у.т. с учетом энергосберегающих мероприятий.

Таблица 36

| Топливно-энергетический ресурс | Потребление по годам (c мероприятиями) |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, т.у.т. | 16764,47 | 15798,70 | 6852,44 | 6707,33 | 8140,59 | 10380,09 | 10521,20 | 10469,18 | 10411,69 | 10342,07 | 10292,94 | 10236,49 | 10026,46 | 9557,48 |
| Тепловая энергия, т.у.т. | 1927,52 | 1946,80 | 2005,31 | 1950,24 | 1900,16 | 1852,48 | 1803,09 | 1748,36 | 1726,34 | 1712,57 | 1695,53 | 1680,38 | 1686,41 | 1666,96 |
| Природный газ, т.у.т. | 27190,47 | 27298,17 | 27047,31 | 24999,39 | 24738,93 | 23794,45 | 23140,72 | 23934,75 | 22906,23 | 22878,10 | 22541,28 | 22211,95 | 21889,96 | 21575,17 |
| Дизельное топливо и бензин автомобильный, т.у.т. | 4532,88 | 4640,45 | 4708,62 | 4819,22 | 5026,77 | 5128,28 | 5187,00 | 5249,17 | 5422,35 | 5485,38 | 5548,85 | 5612,77 | 5677,16 | 5743,52 |
| Сжиженый газ, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,13 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| Итого, т.у.т | 50415,34 | 49684,11 | 40613,67 | 38476,17 | 39806,45 | 41155,30 | 40652,01 | 41401,47 | 40734,73 | 40686,86 | 40347,35 | 40010,34 | 39548,74 | 38811,88 |

Затраты на реализацию мероприятий:

| Жилищный фонд (население) | 113 880 000 руб. |
| --- | --- |
| Коммунальное хозяйство | 57 481 250 руб. |
| Бюджетная сфера | 39 960 250 руб. |
| Сельское хозяйство | 236 075 750 руб. |
| Промышленность (включая строительство) | 17 450 250 руб. |
| Транспорт и связь | 8 964 750 руб. |
| Прочие потребители | 17 076 500 руб. |
| Уличное освещение | 3 294 500 руб. |
| ИТОГО: | 494 183 250руб. |

- Суммарное сокращение потребления ТЭР по видам экономической деятельности:

| Жилищный фонд (население) | 4555,20 т. у. т. |
| --- | --- |
| Коммунальное хозяйство | 2299,25 т. у. т. |
| Бюджетная сфера | 1466,63 т.у. т. |
| Сельское хозяйство | 10324,49 т. у. т. |
| Промышленность (включая строительство) | 696,21 т.у.т. |
| Транспорт и связь | 398,59 т.у.т. |
| Прочие потребители | 683,06 т. у. т. |
| Уличное освещение | 131,78 т.у.т. |
| ИТОГО: | 19767,33 т. у. т. |

3.12 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Одним из основных интегральных показателей эффективности использования энергетических ресурсов в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Железногорском районе, является энергоемкость валового регионального продукта. Снижение энергоемкости ВРП и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности – один из важнейших приоритетов в деятельности органов муниципальной власти Железногорского района.

Реализация Программы позволит:

-в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР;

-в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного оснащения смягчить проводимую реформу ЖКХ;

Сокращение потребления энергетических ресурсов также имеет и другую положительную и очень важную сторону, так как связано с уменьшением антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. Самое большое загрязнение связано с процессом горения или переходом химической энергии топлива в тепловую.

Специалисты подсчитали, что наше здоровье на 25-35% зависит от состояния среды, в которой мы живем. Таким образом, сокращение потребления ТЭР за счет использования потенциала энергосбережения в Железногорском районе положительно скажется на экологической обстановке.

Динамика энергоемкости Железногорского района Курской области до 2020 года

Таблица 37

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, в сопоставимых с 2007 годом условиях, млрд. руб. | 1,50 | 1,73 | 1,78 | 2,17 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 |
| Потребление топливно-энергетических ресурсов Железногорским районом без учета энергосберегающих мероприятий, т.у.т. | 50415,34 | 49684,11 | 40613,56 | 40830,82 | 42662,34 | 49018,91 | 51321,48 | 52213,93 | 53269,05 | 54377,62 | 55380,50 | 56414,87 | 57479,49 | 58579,21 |
| Потребление топливно-энергетических ресурсов Железногорским районом с учетом реализации потенциала энергосбережения, т.у.т. | 50415,34 | 49684,11 | 40613,67 | 38476,17 | 39806,45 | 41155,30 | 40652,01 | 41401,47 | 40734,73 | 40686,86 | 40347,35 | 40010,34 | 39548,74 | 38811,88 |
| Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов Железногорским районом к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами, без учета энергосберегающих мероприятий кг у.т./ тыс. руб. | 33,61 | 28,72 | 22,82 | 18,82 | 83,65 | 92,49 | 93,31 | 93,24 | 91,84 | 90,63 | 89,32 | 88,15 | 87,09 | 86,15 |
| Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов Железногорским районом к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами, с учетом энергосберегающих мероприятий кг у.т./ тыс. руб. | 33,61 | 28,72 | 22,82 | 17,73 | 78,05 | 77,65 | 73,91 | 73,93 | 70,23 | 67,81 | 65,08 | 62,52 | 59,92 | 57,08 |

3.13 РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

Источниками низкопотенциальной тепловой энергии может быть теплота как естественного, так и искусственного происхождения.

В качестве естественных источников низко потенциальной теплоты могут быть использованы:

-энергия солнечного излучения;

-теплота земли (теплота грунта);

-подземные воды (грунтовые, артезианские, термальные);

-наружный воздух.

В качестве искусственных источников низкопотенциальной теплоты могут выступать:

-удаляемый вентиляционный воздух;

-канализационные стоки (сточные воды);

-промышленные сбросы;

-теплота технологических процессов;

-бытовые тепловыделения.

Идеальный источник теплоты должен давать стабильную высокую температуру в течение отопительного сезона, не быть коррозийным и загрязняющим, иметь благоприятные теплофизические характеристики, не требовать существенных инвестиций и расходов на обслуживание. Следовательно, актуальность использования альтернативной энергетики и вторичных ресурсов определяется или невозможностью эффективного применения органического и ядерного топлива, или необходимостью поддержания экологически чистых зон, например, в местах расположения предприятий по изготовлению электронных изделий. К нетрадиционным, возобновляемым источникам энергии, применение которых может рассматриваться для предприятий расположенных на территории Железногорского района, относятся: солнечная энергия, энергия ветра, теплота грунтовых вод, водоемов, окружающего воздуха. Возможности использования того или иного вида источника зависят от местных особенностей. Основное направление использования солнечной энергии (СЭ) - преобразование ее в электрическую энергию и получение теплоты для отопления и горячего водоснабжения. Анализ данных по использованию солнечной энергии для горячего водоснабжения показывает, что максимальный тепловой поток от солнечной радиации приходится на июнь - август. Использование солнечных установок для отопления затруднено, так как в середине отопительного сезона потребление тепла максимально (декабрь - февраль), а солнечная радиация минимальна (из-за малой высоты стояния солнца над горизонтом, малой продолжительности дня и большой облачности). Поэтому доля теплопотребления, покрываемая солнечной установкой, составляет всего 5 - 15 %. В связи с чем, такие установки относительно Курской области и Железногорского района в частности, могут работать только в начале и в конце отопительного сезона (сентябрь - октябрь и март - апрель), когда они способны обеспечить более позднее начало и более раннее окончание отопительного сезона с использованием традиционных источников.

Практическое использование энергии ветра связано с большими трудностями вследствие непостоянства ветра по силе и направлению и малого содержания энергии в единице объема воздуха. Использование энергии ветра требует высоких начальных капиталовложений. На выработку  1000 кВт должно затрачиваться только по оборудованию и монтажу от 30 до 60 тыс. руб.

Использование биотоплива, получаемого при переработке навоза на товарно-сельскохозяйственных предприятиях (свинокомплексы, коровники и птицефабрики) в настоящее время не может быть рекомендовано из-за резкого снижения животноводческой продукции. При этом, на производство на 1000 куб. метров биогаза затрачивается от 5 до 12 тыс. руб. только на поддержание микроклимата, брожения навозной массы или прохождения термохимической реакции в процессе обработки на очистных сооружениях и это без учета значительных капитальных вложений, а стоимость природного газа составляет 3,15 руб. за 1 куб. метр.

За последние несколько лет во многих странах получили широкое распространение системы, работающие на базе тепловых насосов (ТН), использующие низкопотенциальную теплоту сбросных вод, грунтовых вод, окружающего воздуха. В России эта технология пока не получила широкого распространения из-за высокой стоимости оборудования, что приводит к большим срокам окупаемости.

Следует отметить, что практическое значение имеет вместе с другими вышеуказанными источниками тепла для тепловых насосов (воздух, теплота грунта, грунтовых и сбросных вод) солнечная энергия. Ее можно использовать непосредственно с помощью солнечных коллекторов, размещенных на крыше отапливаемого здания. Давая тепло в испарителе при температуре более высокой, чем окружающий воздух, грунт и т.д., солнечные коллекторы повышают характеристики теплового насоса. Обычно промежуточный теплоноситель - вода - передает тепло от коллектора к испарителю. Но может быть и полное совмещение коллектора с испарителем, где хладагент испаряется непосредственно внутри трубок солнечного коллектора. Солнечные коллекторы рассматривают в сочетании с грунтовыми. Установлено, что размеры солнечного коллектора должны быть больше 3 м2 на 1 кВт потери тепла отапливаемым помещением. При солнечном коллекторе площадью 30 м2 с грунтовым испарителем, занимающим только 100 м2, достигается тепловой коэффициент (ТК) = 3,4. Например, если использовать только грунтовый испаритель, то потребуется поверхность 300 м2 и при этом получается ТК = 2,7. Тем не менее, может оказаться, что, несмотря на повышение ТК, экономия топлива не окупает стоимости установки, особенно солнечного коллектора.

Анализ известных научно-технических источников, а также географическое положение Железногорского района и Курской области в целом показали, что по данным метеослужбы за последние 50 лет среднегодовые солнечные дни составляют 153 (Справочник по климату РФ. Выпуск 43. Гидрометеоиздат. М.2003-367 с. Ил.), а скорость ветра 5,3 м/с и это при минимально необходимом для эффективного использования, которое должно быть свыше 250 дней солнечных и скорости ветра не менее 7 м/с. Следовательно, всё это не позволяет использовать даже комплексную солнечную и ветровую энергию в качестве альтернативных источников тепло и электроснабжения.

В последнее время в некоторых странах, преимущественно не имеющих собственных энергетических источников, разрабатывают альтернативные источники энергии особенно для децентрализованного теплоснабжения. Однако данные разработки находятся на стадии экспериментальных исследований и не могут быть без соответствующей апробации рекомендованы в разрабатываемую программу.

Выводы:

- Проведенный анализ показал, что в настоящее время в Курской области используемое  тепло от вторичных энергоресурсов составляет менее 1 % от основных источников и задача состоит в увеличении их доли при использовании в качестве альтернативного.

- Вторичные энергоресурсы:

-в системах теплоснабжения – использовать потенциал возврата конденсата для отопления жилых и производственных зданий;

-газопоршневые установки – использовать для охлаждения жидкостей в технологических процессах;

-использование в качестве топлива стружки и опилок деревоперерабатывающих производств.

Важнейшим фактором, определяющим приоритетность развития альтернативной энергетики, является ее более высокая энергетическая эффективность по сравнению с традиционной энергетикой.

Для энергоустановок, использующих традиционные виды топлива, коэффициент энергетической эффективности всегда будет меньше коэффициента полезного действия, то есть существенно меньше единицы.

Для энергетических установок, функционирующих на основе альтернативных источников энергии, коэффициент энергетической эффективности выше.

Широкомасштабному внедрению альтернативной энергетики препятствуют два фактора:

-очень высокие удельные капитальные затраты на строительство генерирующих объектов;

-низкое использование установленной мощности.

В связи с чем в настоящее время альтернативная энергетика является дотационной.

Необходимо провести мероприятия по переводу транспортных средств на более экономичные виды топлива (сжиженный газ ).

3.14 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Энергетические обследования на территории Железногорского района Курской области проводятся организациями (членами СРО в области энергетических обследований) в соответствии с Федеральным законом и приказом Минпромэнерго России от 4 июля 2006 года № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований». Организация проведения энергетических обследований в Курской области должна осуществляться на конкурсной основе сроком на пять лет.

Основными целями энергетических обследований должны являться:

-получение объективных данных о величине производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;

-определение показателей энергетической эффективности потребляемых ТЭР;

-определение потенциала энергосбережения;

-разработка перечня типовых эффективных мероприятий по энергосбережению применительно для данного типа предприятия (учреждения);

-составление энергетического паспорта.

Орган, осуществляющий энергетические обследования, должен вести реестр проверяемых предприятий и учреждений, а также проводить мониторинг реализации предлагаемых к реализации энергоэффективных мероприятий. При этом первоочередные малозатратные энергосберегающие мероприятия должны выполняться бюджетными учреждениями, предприятиями и организациями других форм собственности в течение одного года со дня подписания акта приемки документов по проведению энергоаудита.

В настоящее время в рамках федерального законодательства создаются саморегулирующие организации по проведению энергетических обследований, которые должны разработать реестр цен по энергетическому обследованию. В связи с чем, стоимость работ по энергетическому обследованию бюджетных учреждений и организаций Железногорского района может измениться.

3.15 УЧЁТ ТЭР.

Производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы в Курской области подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться только на основании приборных показателей.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области совместно с метрологами энергоснабжающих организаций и Курским ЦСМ разработан рекомендуемый Реестр средств измерения ТЭР для Курской области.

Номенклатура приборов, входящих в Реестр, на территории Курской области обеспечена поверочной, сервисной базами и ремонтным фондом. Данный тип приборов положительно зарекомендовал себя в эксплуатации применительно к условиям региона.

Установка приборов учета ТЭР и холодной воды должна быть проведена в Железногорском районе в сроки, установленные Федеральным законом.

Реестр средств измерений для учета энергоресурсов, рекомендуемых к применению в Железногорском районе Курской области

| № п/п | Наименование средств измерений | Изготовитель | Номер Госреестра |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства измерения тепловой энергии, теплоносителя, холодной и горячей воды |
| 1. | Теплосчетчики ТС.ТМК-Н | ЗАО НПО «Промприбор» г. Калуга | 21288-06 |
| 2. | Теплосчетчики ТСК7 | ЗАО НПФ «Теплоком» г. С.-Петербург | 23194-07 |
| 3. | Теплосчетчики Логика 8961 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 35533-08 |
| 4. | Теплосчетчики СТ3 | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 16177-08 |
| 5. | Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23649-07 |
| 6. | Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23648-07 |
| 7. | Счетчики воды горячей ВСТ | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23647-07 |
| 8. | Счетчики холодной и горячей воды МТК/МNK/MTW | ЗАО «Компания Верли» г. Москва | 19728-03 |
| 9. | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВ-15 | ООО «Метер» г. С.-Петербург | 24319-05 |
| 10. | Счетчики холодной и горячей воды СХ(СХИ), СГ(СГИ) | ООО фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд» г. Москва | 17844-07 |
| 11. | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90 | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32539-06 |
| 12. | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ СТВУ | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32540-06 |
| 13. | Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32538-06 |
| Средства измерения учета газа |
| 14. | Счетчики газа СГБМ-1,6 | ООО ПКФ «Бетар» г. Чистополь | 27702-07 |
| 15. | Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК | Фирма «Elster GmbH» Германия | 36709-08 |
| 16. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 20272-00 |
| 17. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Метэко-Премагаз» г. Москва | 30894-05 |
| 18. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 16190-05 |
| 19. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 33874-07 |
| 20. | Счетчики газа ротационные RVG | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 16422-07 |
| 21. | Счетчики газа турбинные TRZ | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 31141-08 |
| 22. | Счетчики газа СГ | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 14124-05 |
| 23. | Корректоры СПГ741 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 20022-08 |
| 24. | Корректоры СПГ761 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 36693-08 |
| Средства измерения электрической энергии |
| 25. | Счетчик активной э/э однофазный СЕ 200 | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 31721-07 |
| 26. | Счетчик э/э ЦЭ6807Б (с модификациями Ц 6807) | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 13119-06 |
| 27. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические Меркурий-200 (200.04, 200.05) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 24410-07 |
| 28. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 (201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.42, 201.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 24411-07 |
| 29. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-202 (202.1, 202.2, 202.2Т, 202.22, 202.22Т, 202.3, 202.4, 202.4Т, 202.42, 202.42Т, 202.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 26593-07 |
| 30. | Счетчики активной энергии статические однофазные Меркурий-203 (203.1, 203.2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 31826-07 |
| 31. | Счетчики электрические однофазные СО-505 (505Т) | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 17905-00 |
| 32. | Счетчик э/э однофазный индукционный СО-51ПК | ЗАО «Приборостроительная компания» п. Томилино Московской области | 35565-07 |
| 33. | Счетчик э/э однофазный электронный СЭТ1 (с модификациями) | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 13677-06 |
| 34. | Счетчик э/э трехфазный электронный А1140 (Альфа) | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 33786-07 |
| 35. | Счетчик э/э многофункциональный ЕВРОАЛЬФА | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 16666-07 |
| 36. | Счетчик э/э трехфазный многофункциональный Альфа А1800 | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 31857-06 |
| 37. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230 (-230А, -230АR, -230ART, -230АRT2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 23345-07 |
| 38. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230АМ (-230АМ-00,-01,-02, - 03) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 25617-07 |
| 39. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-232 с модификациями | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 33384-06 |
| 40. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-233 мод. (233А,-233АР, - 233ART,-233FRT2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 34196-07 |
| 41. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-231 | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 29144-07 |
| 42. | Счетчик э/э электронный многофункциональный трехфазный ПРОТОН | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 29292-06 |
| 43. | Счетчик э/э цифровой многозадачный трехфазный ПРОТОН-К с модификациями | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 35437-07 |
| 44. | Счетчик э/э трехфазный индукционный СА4-514, СА-516, СА4-518 | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 34646-07 |
| 45. | Счетчик э/э трехфазный электронный ТРИО | ОАО «ЛЭМЗ» г. С.-Петербург | 24573-07 |
| 46. | Счетчик э/э ЦЭ6803В | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 12673-06 |
| 47. | Счетчик э/э ЦЭ6822 | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 16811-07 |
| 48. | Счетчик э/э трехфазный электронный СЭТ 3 | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 14206-07 |

3.16 РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Железногорском районе Курской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен в соответствии с Федеральным законом, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Железногорского района.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Железногорском районе являются:

-совершенствование структуры органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий муниципального района;

-разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещений, которые составляют жилищный фонд Железногорского района;

-разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

-разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

-разработка проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями муниципального района, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования заданий по их снижению;

-разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Развитие организационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности охватывает, в частности, следующие мероприятия:

-учет в инвестиционных и производственных Программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов;

-содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) бюджетных учреждений.

Одним из основных мероприятий по развитию организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности должно стать создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Сроки разработки Ответственный исполнитель. | Цель/примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | План реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2012г. Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области | Реализация требований Плана на уровень муниципального образования, определение сроков исполнения и ответственных исполнителей первоочередных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Железногорского района |
| 2. | Изменения и дополнения в положения об отраслевых органах местного самоуправления (структурных подразделениях) (акт (ы)) главы местного самоуправления) | По ходу выполнения Программы энергосбережения в течение 2011-2020гг. Администрация Железногорского района Курской области | Определение отраслевых структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 3. | Положение о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании (акт главы местного самоуправления) | 2012г. Администрация Железногорского района Курской области | Обеспечение координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |
| 4. | Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления (акт главы местного самоуправления) | 1.03.2011г. Администрация Железногорского района Курской области | Реализация полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Законом № 261-ФЗ |
| 5. | Порядок организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2012-2013г. Администрация Железногорского района Курской области | Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 6. | Порядок предоставления за счет средств местного бюджета поддержки отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы (акт главы местного самоуправления) | 2012г. Администрация Железногорского района Курской области | Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Законом № 261-ФЗ |
| 7. | Положение об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2012-2013г. Администрация Железногорского района Курской области | Создание дополнительных условий для реализации информационного обеспечения в соответствии с Законом № 261-ФЗ на территории муниципального образования |
| 9. | Положение «О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета» | 2012-2013г. Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области |  |
| 10. | Положение «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования» | 2012-2013г. Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области |  |
| 11. | Положение «О паспортизации жилых домов, попадающих под действие закона №261-ФЗ» | 2012-2013г. Администрации муниципальных образований |  |
| 12. | Положение «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования» | 2012-2013г. Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области |  |
| 13. | Положение «Об образовании факультативов по энергосбережению в школах». | 2012-2013г. Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области |  |

3.17 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Информационное обеспечение по проведению энергосберегающей политики должно осуществляться за счет:

-создания информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой  информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, результатов энергетических обследований, материалов о практике заключения энергосервисных договоров;

-распространения в сети «Интернет», в средствах массовой информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о достижениях в сфере энергосбережения, в том числе зарубежных;

-информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств (товаров) в отношении которых установлены особые требования к их обороту;

-распространения информации о предоставляемой государственной поддержке, о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

-информирования о допускаемых нарушениях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также о принимаемых мерах в отношении правонарушителей;

-освещения в средствах массовой информации передового опыта и распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В Железногорском районе информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации настоящей программы планируется реализовать через следующую инфраструктуру:

-интернет-сайт;

-конкурсы;

-семинары;

-конференции;

-СМИ.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализацию  Программы предполагается осуществлять за счет следующих источников финансирования:

- средства государственной финансовой поддержки областного бюджета (предполагаемые);

- средства муниципального бюджета района;

- средства бюджетов муниципальных образований поселений (предполагаемые)	.

Выделение средств из перечисленных источников в основном направлено на реализацию программных мероприятий по энергосбережению, которые расписаны по секторам экономики, в том числе и в бюджетной сфере в рамках  настоящей  программы.

Условия представления субсидии из бюджета Курской области являются:

- наличие в муниципальном бюджете района средств для обеспечения софинансирования расходов на мероприятия по энергосбережению, выделению их на указанные цели в течение соответствующего финансового года;

- наличие  утвержденной муниципальной районной программы  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отвечающей требованиям законодательства РФ;

- своевременное выполнение функциональных обязанностей муниципального района по представлению информации в Государственную информационную систему энергосбережения и энергоэффективности;

- наличие заключенного Соглашения об использовании субсидии между главным распорядителем областных бюджетных  ассигнований и муниципальным районом.

Объемы финансирования из муниципального районного бюджета определены с учетом прогнозов социально-экономического развития Железногорского района.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образования поселений уточнены с учетом реальной возможности финансирования первоочередных мероприятий по энергосбережению.

В данном случае требуется в последующем проработка вопроса финансовой помощи из муниципального районного бюджета этой группе поселений для реализации энергосберегающих проектов.

Предполагаемые внебюджетные средства в основном будут  формироваться хозяйствующими субъектами всех форм собственности и направлены на мероприятия для снижения энергоемкости выпускаемой продукции и оказания услуг, а так же на более эффективное использование ТЭР и холодной воды.

Следует особо отметить, что финансирование данной программы можно и нужно вести за счет внебюджетных средств с использованием рыночных механизмов.

Используя институт  энергосервисных контрактов, в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» можно реализовывать потенциал энергосбережения района, привлекая финансовый ресурс энергосервисных компаний, при этом не неся финансовые и технические риски.

По данной схеме привлечения инвестиций следует реализовывать энергосберегающие проекты в бюджетной и жилищной сферах для обновления энергетического  оборудования, а также внедрять энергосберегающие светильники в системе уличного освещения.

Для технического перевооружения и модернизации производства коммунальной энергетики целесообразно использовать и энергетический финансовый лизинг.

Также в соответствие с Федеральным Законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» в случае получения адресной помощи из областного бюджета в период 2011-2020 годов на проведение капитальных  ремонтов  многоквартирных домов Железногорского района надо учитывать объем средств на установку приборов учета ТЭР и реализацию энергосберегающих мероприятий.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной задачей механизма реализации Программы является выполнение предусмотренных мероприятий, которые ресурсно обеспечены и с технической точки зрения позволяют использовать определенный потенциал энергосбережения за рассматриваемый период. В связи с этим, важным звеном при механизме реализации программы является структура управления энергосбережением и повышением энергоэффективности.

В структуре управления Администрация Железногорского района осуществляет проведение государственной политики в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Осуществление общей координации деятельности органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов и принятие решений по выполнению Программы, а также контроль исполнения органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности возлагается на отдел строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Железногорского района. В целях координации и согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Железногорского района отдел строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Железногорского района, взаимодействует с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области.

С учетом планируемых средств областного и районного бюджетов отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Железногорского района ежегодно уточняет целевые показатели, механизм их реализации, а также вносит в установленном порядке Главе Железногорского района предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации Программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую Программу.

По истечении сроков реализации Программы отдел строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Железногорского района готовит доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период реализации Программы и представляет ее Главе Железногорского района.

Реализацию Программы планируется выполнить через осуществление конкретных программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности следующими основными исполнителями:

-бюджетными учреждениями муниципального района

-органами местного самоуправления МО (по согласованию);

-организациями и предприятиями (по согласованию);

-энергосервисными компаниями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Государственный заказчик Программы осуществляет контроль за реализацией Программы.

Исполнитель-координатор Программы:

-обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы;

-направляет ежегодный отчет о проделанных мероприятиях в Правительство Курской области;

Исполнители основных мероприятий ежегодно представляют в комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области информацию о ходе реализации Программы.

Приложение 1

к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях,

утвержденной  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации

от 07 июня 2010 г. № 273 (с учетом изменений в соответствии с приказом Министерства регионального развития  Российской  Федерации  от 26 августа 2011 года № 417)

Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной программы Железногорского района Курской области

«t0*» - год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы

|  | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | «t0*» | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| п1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 1,5 | 1,73 | 1,78 | 2,17 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 |
| п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 50,42 | 49,68 | 40,61 | 40,83 | 42,66 | 49,02 | 51,32 | 52,21 | 53,27 | 54,38 | 55,38 | 56,41 | 57,48 | 58,58 |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 52388,98 | 49370,93 | 21413,87 | 21611,96 | 25714,31 | 44084,2 | 46288,41 | 46751,29 | 47218,8 | 47927,09 | 48406,36 | 48890,42 | 49379,33 | 49873,12 |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО | тыс. Гкал | 11,2 | 11,31 | 11,65 | 11,77 | 12 | 12,6 | 13,36 | 13,76 | 14,04 | 14,32 | 14,6 | 14,89 | 15,19 | 15,5 |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 851,49 | 860 | 868,6 | 877,29 | 886,06 | 894,92 | 903,87 | 912,91 | 922,04 | 931,26 | 940,57 | 949,98 | 959,48 | 969,08 |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 23851,29 | 23945,76 | 23725,71 | 23746,08 | 23983,24 | 24223,37 | 25434,54 | 25943,23 | 26462,1 | 26991,34 | 27531,16 | 28081,79 | 28643,42 | 29216,29 |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 52388,98 | 49370,93 | 21413,87 | 21611,96 | 25714,31 | 44084,2 | 46288,41 | 46751,29 | 47218,8 | 47927,09 | 48406,36 | 48890,42 | 49379,33 | 49873,12 |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 3,983 | 4,033 | 4,333 | 4,533 | 4,133 | 4,100 | 11,900 | 11,599 | 12,298 | 12,997 | 13,696 | 14,396 | 15,190 | 15,500 |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 150 | 335 | 545 | 903,87 | 912,91 | 922,04 | 931,26 | 940,57 | 949,98 | 959,48 | 969,08 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 16695,90 | 17959,32 | 18506,05 | 18996,86 | 19906,09 | 20589,86 | 22891,09 | 24646,07 | 26462,1 | 26991,34 | 27531,16 | 28081,79 | 28643,42 | 29216,29 |
| п11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 2,15 | 2,2 | 2,3 | 2,35 | 2,58 | 2,72 | 2,72 | 3,13 | 3,60 | 4,14 | 4,76 | 5,47 | 6,29 | 7,24 |
| п12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 481,19 | 598 | 717,6 | 861,12 | 1061,79 | 1221,06 | 1404,22 | 1614,85 | 1857,08 | 2135,64 | 2455,98 | 2824,38 | 3248,04 | 3735,25 |
| п13 | Тариф на воду по МО | руб./куб.м. | 25,2 | 25,9 | 33,4 | 11,48 | 13,51 | 13,92 | 15,85 | 18,23 | 20,96 | 24,11 | 27,72 | 31,88 | 36,66 | 42,16 |
| п14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 2000 | 2690 | 2850 | 3150 | 3288 | 3827,56 | 4367,11 | 4906,67 | 5446,22 | 5985,78 | 6525,33 | 7064,89 | 7604,44 | 8144 |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 1927,52 | 1946,8 | 2005,2 | 2025,25 | 2065,76 | 2169,04 | 2299,19 | 2368,16 | 2415,53 | 2463,84 | 2513,11 | 2563,37 | 2614,64 | 2666,94 |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022671 | 0,01866 | 0,065485 | 0,065485 | 0,064485 | 0,064285 | 0,064285 | 0,064515 | 0,064312 |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015395 | 0,0152 | 0,061285 | 0,06129 | 0,061285 | 0,061285 | 0,061285 | 0,061285 | 0,061285 |
| п19 | Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее – МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 4520 | 4298 | 4775 | 5306 | 5895 | 7369 | 8422 | 10177 | 10 527 | 10 737 | 10 952 | 11 171 | 11 394 | 11 622 |
| п20 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 9454 | 10399 | 10919 | 12011 | 13212 | 15194 | 18233 | 20056 | 21059 | 21059 | 21059 | 21059 | 21059 | 21059 |
| п21 | Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 4880 | 3550 | 3257 | 2735 | 2234 | 993 | 351 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п22 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м. | 11605 | 10660 | 10140 | 9048 | 7847 | 5865 | 2826 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п23 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Куб .м | 13121 | 13525 | 15036 | 24334 | 28829 | 30156 | 31910 | 32229 | 32552 | 32877 | 33206 | 33538 | 33873 | 34212 |
| п24 | Численность сотрудников муниципальных учреждений , в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 513 | 513 | 537 | 842 | 1008 | 1077 | 1140 | 1150 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| п25 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Куб .м | 16940 | 16837 | 15629 | 6638 | 2453 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 769 | 769 | 660 | 306 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 2954613 | 2887440 | 2675353 | 2264916 | 2030448 | 3480967 | 3655015 | 3691565 | 3728481 | 3784408 | 3822252 | 3860475 | 3899081 | 3938071 |
| п28 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 1282 | 1282 | 1197 | 1148 | 1120 | 1133 | 1140 | 1150 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО | тыс. куб.м. | 65,247 | 67,217 | 196,495 | 289,003 | 291,893 | 294,812 | 309,553 | 315,744 | 322,058 | 328,5 | 335,07 | 341,771 | 348,606 | 355,579 |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 65,247 | 67,217 | 196,495 | 289,003 | 291,893 | 294,812 | 309,553 | 315,744 | 322,058 | 328,5 | 335,07 | 341,771 | 348,606 | 355,579 |
| п33 | Расходы МО (бюджет) | тыс. руб. | 144196 | 189427 | 200430 | 215012 | 290462 | 267000 | 236431 | 246911 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс. руб. | 8305 | 11616 | 14016 | 18702 | 22592 | 20618 | 20840 | 22924 | 25216 | 27738 | 30512 | 33563 | 36919 | 40611 |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п36 | Общее количество муниципальных учреждений | ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| п37 | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившхэнергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 33448 | 49403 | 44487 | 35566 | 58864 | 85829,2 | 56811,6 | 57599,8 | 57705,2 | 58113,6 | 58591,6 | 59114 | 60104,8 | 61105,6 |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17276 | 3460 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 3394 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 8116925 | 8333479 | 8946584 | 9303565 | 9048847 | 15600271 | 16381628 | 16541254 | 16702310 | 16949068 | 17113846 | 17280083 | 17447786 | 17616963 |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 8116925 | 8333479 | 8946584 | 9303565 | 9048847 | 15600271 | 16381628 | 16541254 | 16702310 | 16949068 | 17113846 | 17280083 | 17447786 | 17616963 |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 96739 | 101576 | 108686 | 119555 | 129119 | 134284 | 139655 | 145242 | 151051 | 157093 | 163377 | 169912 | 176709 | 183777 |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 58043 | 60946 | 70646 | 89666 | 103295 | 120856 | 139655 | 145242 | 151051 | 157093 | 163377 | 169912 | 176709 | 183777 |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 96739 | 101576 | 108686 | 119555 | 129119 | 134284 | 139655 | 145242 | 151051 | 157093 | 163377 | 169912 | 176709 | 183777 |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 2800 | 2828 | 2913 | 2942 | 3001 | 3151 | 3340 | 3440 | 3509 | 3579 | 3651 | 3724 | 3798 | 3874 |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 2408 | 2982,65 | 3579 | 3651 | 3724 | 3798 | 3874 |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб.м. | 443415 | 448712 | 454063 | 453340 | 458679 | 458697 | 458258 | 457312 | 455804 | 459618 | 463457 | 467318 | 471202 | 475109 |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 9322 | 10277 | 12899 | 16084 | 91735,8 | 229348,5 | 458258 | 457312 | 455804 | 459618 | 463457 | 467318 | 471202 | 475109 |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 46154 | 45753 | 45346 | 51063 | 50768 | 55845 | 61429 | 67572 | 74329 | 75816 | 77332 | 78879 | 80457 | 82066 |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741 | 10630 | 61429 | 67572 | 74329 | 75816 | 77332 | 78879 | 80457 | 82066 |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 10213 | 20307 | 30715 | 43000 | 56761 | 74329 | 75816 | 77332 | 78879 | 80457 | 82066 |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб.м. | 1382,84 | 981,32 | 993,17 | 1287,68 | 1297,89 | 1311,25 | 1386,81 | 1417,39 | 1444,61 | 1473,5 | 1503,08 | 1533,34 | 1563,31 | 1594,99 |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 553,14 | 539,73 | 695,22 | 1094,53 | 1168,10 | 1232,58 | 1386,81 | 1417,39 | 1444,61 | 1473,5 | 1503,08 | 1533,34 | 1563,31 | 1594,99 |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб.м. | 216 | 226 | 210 | 233 | 238 | 240 | 242 | 244 | 250 | 255 | 260 | 265 | 271 | 276 |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 42 | 69,9 | 71 | 84 | 121 | 146 | 200 | 255 | 260 | 265 | 271 | 276 |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62800 | 87920 | 106760 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 62800 | 37680 | 18840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9219 | 23902 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 |
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 116381 | 101698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 75360 | 75360 | 81640 | 94200 | 100480 | 113040 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 50240 | 50240 | 43960 | 31400 | 25120 | 12560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 0 | 0 | 25 120 | 37 680 | 37 680 | 43 960 | 62 800 | 75 360 | 100 480 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 125600 | 125600 | 100 480 | 87 920 | 87 920 | 81 640 | 62 800 | 50 240 | 25 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | Тонн у. т. ./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | Тонн у .т. Гкал | 0,18 | 0,169 | 0,155 | 0,162 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 4299240 | 4807696 | 5111883 | 5231531 | 5142971 | 5066530 | 5014800 | 4843392 | 4680638 | 4520596 | 4363265 | 4208646 | 4056738 | 3820707 |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 598 | 607,1 | 610,1 | 625,7 | 646,2 | 619,1 | 592,4 | 528,2 | 480,3 | 455 | 415 | 396 | 377 | 350 |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 87653,3 | 84253,3 | 82453,3 | 87676,4 | 88363,2 | 87414,1 | 86465,4 | 82095,74 | 76956,43 | 72748,27 | 68615,77 | 64559,43 | 59771,13 | 55876,1 |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 532612,1 | 533318,4 | 451975 | 572480 | 541018 | 600461,7 | 628861,5 | 657045,2 | 686237,1 | 715429,1 | 744621 | 773813,7 | 803005,3 | 825681,7 |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации

от «26»августа 2011 г. № 417к Методике расчета значений целевых

показателей в области энергосбережения и повышения  энергетической

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях,  утвержденной

Приказом Министерства регионального развития Российской  Федерации от 7 июня 2010 г. № 273

Расчет целевых показателей муниципальной программы Железногорского района Курской области

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула* | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | t0* 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее – МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами | кг у. т./ тыс. руб. | п2/п1 | 33,61 | 28,72 | 22,81 | 18,82 | 83,65 | 92,49 | 93,31 | 93,23 | 91,84 | 90,63 | 89,32 | 88,14 | 87,09 | 86,15 |  |
| * п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2, A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года. ** t0 – год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы. |  |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | (п7/п3)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п8/п4)*100% | 35,56 | 35,66 | 37,19 | 38,51 | 34,44 | 32,54 | 89,07 | 84,29 | 87,59 | 90,76 | 93,81 | 96,68 | 100,00 | 100,00 | Остальные потребители тепла не подлежат использованию приборов учета (менее 0,2 Гкал/час) |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п9/п5)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 37,81 | 60,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | (п10/п6)*100% | 70,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п18/п17)*100% |  |  |  |  |  | 67,91 | 81,46 | 93,59 | 93,59 | 93,49 | 93,78 | 93,78 | 93,32 | 93,30 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п15(n) - п15(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | (п15/п16)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п3(t0) | -10135,72 | -5539,78 | 0 | 3753,42 | -57097,55 | -65398,10 | -66166,37 | -66094,15 | -64792,01 | -63654,89 | -62424,62 | -61315,23 | -60329,96 | -59444,06 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации муниципального продукта (далее - МП) и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п11(t0) | -23312,16 | -12741,50 | 0 | 8632,86 | -131324,37 | -150415,63 | -152182,65 | -152016,54 | -149021,62 | -146406,26 | -143576,62 | -141025,03 | -138758,92 | -136721,34 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п4(t0) | -5,51 | -3,01 | 0 | 2,04 | -31,06 | -35,58 | -36,00 | -35,96 | -35,25 | -34,63 | -33,96 | -33,36 | -32,82 | -32,34 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п12(t0) | -3957,02 | -2162,75 | 0 | 1465,35 | -22291,06 | -25531,62 | -25831,55 | -25803,36 | -25295,00 | -24851,06 | -24370,76 | -23937,65 | -23553,00 | -23207,14 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п5(t0) | -411,13 | -224,71 | 0 | 152,25 | -2316,02 | -2652,71 | -2683,87 | -2680,94 | -2628,13 | -2582,00 | -2532,10 | -2487,10 | -2447,13 | -2411,20 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п13(t0) | -13731,75 | -7505,23 | 0 | 5085,08 | -77355,04 | -88600,52 | -89641,36 | -89543,51 | -87779,39 | -86238,85 | -84572,08 | -83069,10 | -81734,27 | -80534,06 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п6(t0) | -11229,97 | -6137,86 | 0 | 4158,64 | -63261,80 | -72458,47 | -73309,69 | -73229,67 | -71786,95 | -70527,07 | -69163,98 | -67934,82 | -66843,18 | -65861,64 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п14(t0) | -32005428 | -17492899 | 0 | 11852114 | -180296133 | -206506653 | -208932609 | -208704549 | -204592803 | -201002159 | -197117330 | -193614232 | -190503069 | -187705671 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| С.1. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | п19/п20 | 0,478 | 0,413 | 0,437 | 0,442 | 0,446 | 0,485 | 0,462 | 0,507 | 0,500 | 0,510 | 0,520 | 0,530 | 0,541 | 0,552 |  |
| С.2. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | п21/п22 | 0,421 | 0,333 | 0,321 | 0,302 | 0,285 | 0,169 | 0,124 | 0,143 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| С.3 | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | С.1.(n) - C.1.(n-1) |  | -0,065 | 0,024 | 0,004 | 0,004 | 0,039 | -0,023 | 0,046 | -0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 |  |
| С.4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | С.2.(n) - C.2.(n-1) |  | -0,087 | -0,012 | -0,019 | -0,018 | -0,115 | -0,045 | 0,018 | -0,143 |  |  |  |  |  |  |
| С.5. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 0,880 | 0,806 | 0,735 | 0,684 | 0,638 | 0,349 | 0,269 | 0,281 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| С.6. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | п23/п24 | 25,577 | 26,365 | 28,000 | 28,900 | 28,600 | 28,000 | 27,991 | 28,025 | 28,062 | 28,342 | 28,626 | 28,912 | 29,201 | 29,493 |  |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | п25/п26 | 22,029 | 21,895 | 23,680 | 21,693 | 21,902 | 25,679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.8. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | С.6.(n) - C.6.(n-1) |  | 0,787 | 1,635 | 0,900 | -0,300 | -0,600 | -0,009 | 0,034 | 0,037 | 0,280 | 0,284 | 0,286 | 0,289 | 0,292 |  |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | С.7.(n) - C.7.(n-1) |  | -0,134 | 1,786 | -1,987 | 0,209 | 3,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.7./С.6. | 0,861 | 0,830 | 0,846 | 0,751 | 0,766 | 0,917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.11. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | п27/п28 | 2304,69 | 2252,29 | 2235,05 | 1972,92 | 1812,90 | 3072,35 | 3206,15 | 3210,06 | 3214,21 | 3262,42 | 3295,05 | 3328,00 | 3361,28 | 3394,89 |  |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | п29/п30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.13. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | С.11.(n) - C.11.(n-1) |  | -52,40 | -17,24 | -262,13 | -160,02 | 1259,45 | 133,81 | 3,90 | 4,15 | 48,21 | 32,62 | 32,95 | 33,28 | 33,61 |  |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | С.12.(n) - C.12.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.15. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.14./С.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п27/(п27+п29))*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п19/(п19+п21))*100% | 48,09 | 54,76 | 59,45 | 65,99 | 72,52 | 88,12 | 96,00 | 98,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п23/(п23+п25))*100% | 43,65 | 44,55 | 49,03 | 78,57 | 92,16 | 95,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п32/п31)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | (п34(n)/ п33(n))*100% | 5,76 | 6,13 | 6,99 | 8,70 | 7,78 | 7,72 | 8,81 | 9,28 | 10,09 | 11,10 | 12,20 | 13,43 | 14,77 | 16,24 |  |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | (п34(n) / п33(t0))* 100% | 4,14 | 5,80 | 6,99 | 9,33 | 11,27 | 10,29 | 10,40 | 11,44 | 12,58 | 13,84 | 15,22 | 16,75 | 18,42 | 20,26 | При стабилизации п.33. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | тыс.руб. | п34(n)-п34(n-1) |  | 3311 | 2400 | 4686 | 3890 | -1974,0 | 222,00 | 2084,0 | 2292,4 | 2521,64 | 2773,8 | 3051,18 | 3356,3 | 3691,93 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | п34(n)-п34(t0) | -5711 | -2400 | 0 | 4686 | 8576 | 6602,0 | 6824,0 | 8908,0 | 11200,40 | 13722,04 | 16495,84 | 19547,03 | 22903,33 | 26595,26 |  |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п35/п33)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | п35(n)-п35(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| С.24. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п37/п36)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| С.25. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | п38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| С.26. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | (п40/п39)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 2,56 |  |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | (п42/п41)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20,13 | 6,09 | 2,98 | 2,97 | 2,95 | 2,93 | 2,90 | 2,85 | 2,81 |  |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./ чел. | п43/п44. |  |  | 12,81 | 11,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | (п46/п45)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п48/п47)*100% | 60 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п49/п47)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | (п51/п50)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п53/п52)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00000 | 70,00000 | 85,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО | % | (п55/п54)*100% | 2,10 | 2,29 | 2,84 | 3,55 | 20,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п57/п56)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,36882 | 19,03 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п58/п56)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 55,00 | 70,00 | 84,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | (п60/п59)*100% | 40,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 90,00 | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п62/п61)*100% | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | ед. | п64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п64/п63)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п51+п53)/п65 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50 – п51)/п66 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.51, п53 и п.65. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(n-1) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(t0) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | При стабилизации п.50, п51 и.п66. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14/D.13 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14/D.13.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п55+п57)/п67 |  |  |  |  | 10,356 | 10,040 | 4,138 | 4,179 | 4,221 | 4,263 | 4,306 | 4,349 | 4,392 | 4,436 |  |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п54-п55)/п69 | 5,760 | 5,818 | 5,404 | 4,642 | 3,652 | 2,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(n-1) |  |  |  |  |  | -0,316 | -5,903 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,044 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.55, п.57 и п.67. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(n-1) |  | 0,058 | -0,414 | -0,762 | -0,990 | -1,623 | -2,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(t0) | 0,356 | 0,414 | 0,000 | -0,762 | -1,752 | -3,375 | -5,404 | -5,404 | -5,404 | -5,404 | -5,404 | -5,404 | -5,404 | -5,404 | При стабилизации п.54., п.55 и п.69. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19/D.18 |  |  |  |  | 0,353 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19/D.18.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (п46+п48)/п69 | 108,479 | 111,391 | 110,451 | 99,716 | 91,084 | 139,076 | 131,539 | 132,854 | 134,183 | 136,196 | 137,558 | 138,933 | 140,322 | 141,726 |  |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (п45-п46)/п70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(n-1) |  | 2,912 | -0,940 | -10,735 | -8,632 | 47,992 | -7,537 | 1,315 | 1,329 | 2,013 | 1,362 | 1,376 | 1,389 | 1,403 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(t0) | -1,972 | 0,940 | 0,000 | -10,735 | -19,367 | 28,625 | 21,088 | 22,403 | 23,732 | 25,744 | 27,106 | 28,482 | 29,871 | 31,275 | При стабилизации п.46, п.48. и п.69. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(n-1) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(t0) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.45, п.46. и п.70. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24/D.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24/D.23(t0) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п60+п62)/п71 |  |  | 0,029 | 0,031 | 0,028 | 0,021 | 0,024 | 0,021 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |  |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п59-п60)/п72 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной йквартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n) - D.28.(n-1) |  |  |  | 0,002 | -0,003 | -0,007 | 0,003 | -0,003 | -0,004 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n) - D.28.(t0) |  |  | 0,000 | 0,002 | -0,001 | -0,008 | -0,005 | -0,009 | -0,013 | -0,016 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,014 | При стабилизации п.60, п.62.и п.71. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(n-1) |  | -0,003 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(t0) | 0,004 | 0,001 | 0,000 | -0,001 | -0,001 | -0,002 | -0,003 | -0,003 | -0,003 |  |  |  |  |  | При стабилизации п.59, п.60.и п.72. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. |  |  | 0,101 | 0,071 | 0,052 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(t0) | 0,225 | 0,120 | 0,101 | 0,075 | 0,050 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т. у. т./кВтч | п73.(n) –п73.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | т. у.т./Гкал | п74.(n) –п74.(n-1) |  | -0,011 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п75.(n) –п75.(n-1) |  | 508456 | 304187 | 119648 | -88560 | -76441 | -51730 | -171408 | -162754 | -160042 | -157331 | -154619 | -151908 | -236031 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | п76.(n) –п76.(n-1) |  | 9,1 | 3 | 15,6 | 20,5 | -27,1 | -26,7 | -64,20 | -47,90 | -25,30 | -40 | -19,00 | -19,00 | -27,00 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | п77(n) –п77(n-1) |  | -3400 | -1800 | 5223,1 | 686,8 | -949,1 | -948,7 | -4369,66 | -5139,31 | -4208,16 | -4132,5 | -4056,34 | -4788,3 | -3895,03 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | п78(n) –п78(n-1) |  | 706 | -81343 | 120505 | -31462 | 59444 | 28400 | 28184 | 29192 | 29192 | 29192 | 29193 | 29192 | 22676 |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | % | п79(n) - п79(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п80(n) - п80(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 3

Перечень программных мероприятий в организациях с участием муниципального образования ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г.прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований Железногорского района Курской области |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и МО | Областной и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений. Железногорского района, образовательные государственные (муниципальные) учреждения и иные организации с участием государства и муниципальных образований. | 2010-2012. |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и МО. | Областной и муниципальный бюджеты | Разработка энергетических паспортов организаций с участием государства и МО, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.1. | Органами государственной власти Железногорского района | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы государственной власти МО. | Областной и муниципальный бюджеты | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.2. | Органами местного самоуправления Железногорского района. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы местного самоуправления МО | Муниципальный бюджет. | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1.2. | Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций с участием государства и муниципальных образований Железногорского района, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам организации с участием государства и муниципальных образований. | В рамках текущего финансирования. | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием государства и муниципальных образований Курской области. |
| 1.3. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций с участием государства и муниципальных образований МО, их ранжирование по удельному энергопотреблению и определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности Администрации Железногорского района. | В рамках текущего финансирования. | Ранжирование организаций с участием государства и муниципальных образований по удельному энергопотреблению, определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
| 1.4. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности Администрации Железногорского района. | В рамках текущего финансирования. | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 2. | Оснащение приборами учета | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований . | Областной и местные бюджеты. |  |
| 2.1. | Установка приборов учета тепловой энергии, ГВС, электрической энергии, газа и воды | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Повышение точности учета. |
| 3. | Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. |  |
| 3.1. | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Снижение расхода электрической энергии системами вентиляции. |
| 3.2. | Замена старых образцов светильников и ламп на энергосберегающие светильники и лампы. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты. | Резкое сокращение затрат на освещение, обеспечение экологической безопасности. |
| 4. | Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления тепловой энергии и воды. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 4.1. | Внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения на бюджетных объектах с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал. час. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты. | Снижение потребления тепловой энергии. |
| 4.2. | Переход на закрытую систему теплообеспечения и горячего водоснабжения с автономной подготовкой горячей воды на пластинчатых теплообменниках. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Значительное снижение потребления тепловой энергии. Ликвидация ЦТП. |
| 4.3. | Регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Снижение потребления тепловой энергии. |
|  | Замещение бензина, используемого общественными транспортными средствами в качестве моторного топлива, высокоэкономичным природным(сжиженным) газом. | 2014-2015 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4.4. | Утепление ограждающих конструкций бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| Х Итого по годам: |  | 7276 | 3460 | 6715 | 6715 | 24166 | 15794 |  |  |  |
| Итого по бюджетной сфере: |  |  |  |  |  |  | 39960 |  |  |  |

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.

Приложение 4

Перечень программных мероприятий в жилищном фонде ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Железногорского района Курской области |
| 1. | Организационные мероприятия | 2010- 2015гг. |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, Ответственные за содержание многоквартирных домов, муниципальные образования | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. | 2010- 2015гг. |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники (в том числе средства лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов). | Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах. |
| 1.2. | Разработка и реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда, включая технико-экономические обоснования на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010- 2015гг |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирного дома. | В рамках текущего финансирования. | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах. |
| 1.3. | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 кв.м. | 2010г. |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО | В рамках текущего финансирования. | Формирование целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 кв.м. |
| 1.4. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, их ранжирование по уровню энергоэффективности и определение жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности. | 2010- 2015гг |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО. | В рамках текущего финансирования. | Ранжирование жилых домов по уровню энергоэффективности и определение жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности. |
| 1.5. | Сопоставление уровней энергоэффективности жилых домов с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения. | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО | В рамках текущего финансирования. | Оценка потенциала энергосбережения жилых домов. |
| 1.6. | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО | В рамках текущего финансирования. | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.7. | Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Выявление положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности. |
| 1.8. | Информационное обеспечение выполнения Программы Железногорского района Курской области в жилищной сфере. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО. | Муниципальный бюджет. | Постоянное информирование населения по вопросам энергосбережения. Цикл телепередач. Выпуск рекламной брошюры. |
| 1.9. | Организация контроля за реализацией Программы энергосбережения на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО |  |  |
| 2.0. | Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета. | 2011- 2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |
| 2.1. | Оснащение приборами учета | 2011- 2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 2.1.1 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммерческими узлами учета тепловой энергии и ГВС | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. | Повышение точности учета. |
| 2.1.2 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми электронными многотарифными цифровыми приборами с возможностью дистанционного учета электрической энергии. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. | Повышение точности учета. |
| 2.1.3 | Установка общедомовых приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. | Повышение точности учета. |
| 2.1.4 | Установка индивидуальных приборов учета расхода холодной и горячей воды в многоквартирных домах. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. | Повышение точности учета. |
| 2.2. | Оплата энергетических ресурсов по фактическим показаниям приборов учета. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. |  |
| 2.2.1 | Переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего пользования. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Железногорского района Курской области, энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Снижение индивидуального потребления тепловой и электрической энергии за счет индивидуальной экономии. |
| 2.2.2 | Автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и внедрение систем дистанционного учета показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Повышение точности расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. |
| 2.2.3 | Переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в многоквартирных домах. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления области, энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Снижение индивидуального потребления тепловой и электрической энергии за счет индивидуальной экономии. |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения жилищного фонда. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 3.1. | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Внебюджетные источники. | Снижение потребления электрической энергии на освещение мест общего пользования жилого фонда до 80% в сопоставимых условиях при приведении уровня освещенности в соответствие с действующими нормами. освещенности |
| 3.2. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств областного и местных бюджетов. | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | Муниципальный и местный бюджеты. | Снижение потребления электрической энергии и расходов местного бюджета на субсидирование льготных групп граждан. |
| 3.3. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы в жилом фонде. . | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Внебюджетные источники. | Резкое сокращение энергопотребления. (в 10 раз и более). |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при строительстве, реконструкции и модернизации жилищного фонда. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматривающий приведение теплозащитных характеристик в соответствие с действующими нормативами. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Сокращение потребления тепловой энергии. |
| 4.2. | Утепление квартир и мест общего пользования (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, теплоотражающих экранов за радиаторами, доводчиков дверей, остекление лоджий, промывка систем отопления, установка современных радиаторов, термостатических вентилей и др.) | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Обеспечение экономии тепловой энергии в утепленных квартирах в среднем на 10%. |
| 4.3. | Монтаж индивидуальных тепловых пунктов и автономных систем горячего водоснабжения на пластинчатых теплообменниках в многоквартирных домах с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал. час. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, лица, оказывающие энергосервисные услуги. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные средства. | Снижение потребления энергетических ресурсов в системе домового теплоснабжения. |
| 4.4. | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей (со светодиодной подсветкой)классов их энергетической эффективности. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Местные бюджеты, внебюджетные средства. | Выполнение требований федерального законодательства. |
| 5 | Установка приборов учета водоснабжения | 2012 |  | 150 |  |  |  |  |  | Собственники домовладений | Средства собственников жилых помещений МКД | Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 6 | Провести разъяснительную работу среди жильцов многоквартирных домов по применению в местах общего пользования светодиодных светильников с датчиками уровня освещенности и шума | 2012 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства, строительного и промышленного комплекса, транспорта, связи и ЖКХ Администрации района |  | Снижение потребления электрической энергии |
| 7 | Провести разъяснительную работу среди жильцов многоквартирных домов по установке общедомовых счетчиков электрической энергии в многотарифном исполнении ( с режимом день-ночь) | 2012 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства, строительного и промышленного комплекса, транспорта, связи и ЖКХ Администрации района |  | Снижение потребления электрической энергии |
| 8 | Провести разъяснительную работу среди жильцов многоквартирных домов по применению в местах общего пользования светодиодных светильников с датчиками уровня освещенности и шума | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства, строительного и промышленного комплекса, транспорта, связи и ЖКХ Администрации района |  | Снижение потребления электрической энергии |
| 9 | Провести разъяснительную работу среди жильцов многоквартирных домов по установке общедомовых счетчиков электрической энергии в многотарифном исполнении (с режимом день-ночь) | 2013 |  |  | 100 |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства, строительного и промышленного комплекса, транспорта, связи и ЖКХ Администрации района |  | Снижение потребления электрической энергии |
| 10 | Провести утепление теплотрасс проходящих по подвалам многоквартирных домов | 2013 |  |  | 50 |  |  |  |  | Управляющие компании Жильцы домов | Средства управляющих компаний и собственников жилых помещений МКД | Снижение теплопотерь |
| 11 | Замена ламп накаливания на светодиодные в многоквартирных жилых домах | 2013 |  |  | 95 |  |  |  |  | Управляющая компания Жильцы домов | Средства Управляющих компаний | Снижение потребления электрической энергии. |
| х | Итого по годам: |  |  | 3500 | 7914,5 | 7914,5 | 7914,5 | 27243,5 | 86636,5 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 113880 |  |  |  |

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.

Приложение 5

Перечень программных мероприятий в системах коммунальной инфраструктуры ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемый результат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве Железногорского района Курской области |
| 1. | Организационные мероприятия в жилищно-коммунальном комплексе. | 2010- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, ОКК | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования. |  |
| 1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований организаций коммунального комплекса. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  | Организации коммунального комплекса. | Внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса). | Разработка энергетических паспортов предприятий коммунальной сферы, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в предприятиях коммунальной сферы. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий в целях привлечения внебюджетного финансирования. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Организации коммунального комплекса. | Внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса). | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях коммунальной сферы. |
| 1.3. | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса. | В рамках текущего финансирования | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.4. | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, ОКК | В рамках текущего финансирования. | Определение качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. |
| 1.5. | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса. | В рамках текущего финансирования. | Определение уровня аварийности и фактических потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. |
| 1.6. | Оценка потерь электрической энергии за счет реактивной мощности у потребителей. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Энерго-, электроснабжающие организации. | В рамках текущего финансирования. | Определение уровня потерь и выявление необходимости изменения действующих законодательных актов в части введения требований приборного учета реактивной мощности у потребителей с установленной мощностью более 150 кВт. |
| 2. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса. , энергоснабжающие организации | В рамках текущего финансирования |  |
| 2.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса, энергоснабжающие организации. | В рамках текущего финансирования. | Выявление и учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. |
| 2.2. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса, энергоснабжающие организации. | В рамках текущего финансирования. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов; снижение потребления энергетических ресурсов до установленных нормативных параметров. |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации коммунального комплекса. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 3.1. | Строительство тепловых сетей с использованием современных технологий и видов изоляций. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации коммунального комплекса. | В рамках текущего финансирования. | Повышение надежности (бесперебойности) эксплуатации тепловых сетей, сокращение потерь тепловой энергии и подпиточной воды при передаче в 2020 г. до 5%. |
| 3.2. | Снижение энергопотребления на собственные нужды организациями коммунального комплекса. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Организации коммунального комплекса. | Внебюджетные источники. | Снижение платы за потребленные энергетические ресурсы. |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации коммунального комплекса. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные средства. |  |
| 5 | Определение уровня потерь тепловой энергии на тепловых сетях и принятие решения о модернизации тепловых сетей при необходимости. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО |  | Снижение тепловых потерь на тепловых сетях |
| 6 | Доведение удельного расхода газа на выработку одной Гкал тепла до номинального уровня в соответствии с техническими характеристиками оборудования котельных. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Коммунальная служба» Железногорского района, ООО «ГОТЭК-ЦПУ», МУП «Гортеплосеть» | Средства теплоснабжающих организаций | Повышение экономичности работы котельных |
| 7 | Принять решение по необходимости и целесообразности установки приборов учета холодной воды на водонапорных башнях (распределяемой через водоразборные колонки). | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства, строительного и промышленного комплекса, транспорта, связи и ЖКХ Администрации района совместно с МО |  | Обеспечение учета воды. |
| 8 | Обеспечение 100 процентного учета потребления электрической энергии уличного освещения МО Железногорского района с заменой светильников на энергосберегающие на основании заключения энергосервисного договора | 2013 |  |  | 100 |  |  |  |  | Администрация МО | Средсва энергоснабжающей организации | Снижение потребления электрической энергии. Заключение энергосервисного договора |
| х | Итого по годам: |  |  | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 8332 | 49149 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 57481 |  |  |  |
| Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе. |

приложение 6

Перечень программных мероприятий в СеЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВе ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Железногорского района Курской области. |
| 1. | Организационные мероприятия. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия, в соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники. |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований сельскохозяйственных предприятий. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники, (средства сельскохозяйственных предприятий). | Разработка энергетических паспортов сельскохозяйственных предприятий, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.2. | Разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники (средства сельскохозяйственных предприятий). | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сельскохозяйственных предприятий. |
| 2. | Мероприятия по экономии энергоресурсов в агропромышленном комплексе. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабжения с внедрением газогенераторных установок |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение потребления энергетических ресурсов. |
| 2.2. | Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями.. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Повышение эффективности теплоснабжения производственных помещений. |
| 2.3. | Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на электрическую энергию. |
| 2.4. | Модернизация изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемого привода; внедрение новых технологий на площади зимних теплиц |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на электрическую энергию, повышение энергоэффективности тепличного хозяйства. |
| 2.5. | Модернизация парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива. |
| 2.6. | Повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных машин и оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
|  | Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
|  | Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
|  | Внедрение технологий минимальной обработки почвы с применением машинотракторного парка и почвообрабатывающих машин нового поколения |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
| 3. | Повышение эффективности используемых энергетических ресурсов, развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  |
| 3.1. | Использование естественного холода. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
| 3.2. | Использование местных и альтернативных видов топлива и технологий преобразования низкосортных видов топлива в высококалорийные. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Диверсификация используемых видов топлива. |
| 3.3. | Повышение эффективности использования моторного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
| х | Итого по годам: |  |  | 500 | 1797,5 | 2797,5 | 3797,5 | 8892,5 | 8557,5 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 17450 |  |  |  |

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.

Приложение 7

Перечень программных мероприятий в промышленности Железногорского найона

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего 2011-2015 годы | 2016-2020 годы прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организационные мероприятия | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований промышленных предприятий | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты | Внебюджетные источники (средства промышленных предприятий) | Разработка энергетических паспортов промышленных предприятий, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышленных предприятий |
| 1.2 | Разработка промышленными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники (средства промышленных предприятий) | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышленных приятийпред |
| 1.3 | Сбор и анализ информации о загрузке энергоисточников, находящихся в собственности промышленных предприятий | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Внебюджетные источники (средства промышленных предприятий) | Мониторинг эффективности использования энергоисточников промышленными предприятиями |
| 1.4 | Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости продукции, выявления возможностей по внутреннему финансированию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики предприятия | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по экономике и развитию Курской области, органы исполнительной власти Курской области | Внебюджетные источники (средства промышленных предприятий) | Мониторинг эффективности потребления энергетических ресурсов промышленными предприятиями |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.1 | Внедрение систем энергетического менеджмента на предприятиях | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы исполнительной власти Курской области | Внебюджетные источники (средства промышленных предприятий) | Управление потреблением энергетических ресурсов |
| 2.2 | Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввода новых мощностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, модернизации мощностей | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники (средства промышленных предприятий) | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| 2.3 | Установка новых электродвигателей, соответствующих классу высокоэффективных | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях |
| 2.4 | Установка регулируемых приводов | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях |
| 2.5 | Оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, утилизация тепла и др. | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях |
| 2.6 | Использование энергоэффективных ламп с электронной пускорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях |
| 2.7 | Повышение эффективности систем пароснабжения за счёт налаживания учёта пара, теплоизоляции паропроводов, арматуры, установки конденсатоотводчиков, использования вторичного тепла | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях |
| 2.8 | Внедрение мероприятий по рекуперации тепла связанной с его повторным использованием для технологических нужд | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники | Повышение эффективности использования тепловой энергии |
| 2.9 | Внедрение энергоэффективных технологий при утилизации промышленных отходов | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники | Развитие возобновляемых источников энергии и использования вторичного сырья |
| 2.10 | Внедрение АСКУЭ | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники | Повышение точности контроля и учета энергетических ресурсов |
| ВСЕГО по Программе: |  | 458,0 | 1320,0 | 1415,0 | 1250,0 | 4443,0 | 13007,0 |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 17450,0 |  |  |  |

Приложение 8

Перечень программных мероприятий в сфере прочих потребителей Железногорского района

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности прочими потребителями Железногорского района Курской области. |
| 1. | Организационные мероприятия. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Предприятия прочей сферы, в соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники. |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники. | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Предприятия прочей сферы. | Внебюджетные источники | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| х | Итого по годам: |  |  | 500 | 4088,5 | 3746,0 | 3746,0 | 12080,5 | 4996,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 17076,5 |  |  |  |

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.

Приложение 9

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание структуры управления энергосбережением в районе | 2012г. | 0 | Отдел архитектуры и, строительного Администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение централизованного управления программой энергосбережения Железногорского района |
| 2 | Разработка ПОЛОЖЕНИЯ о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании | 2012г. | 0 | Отдел архитектуры и, строительного Администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | Координация работ по энергосбережению в различных сферах энергопотребления Железногорского района. |
| 3 | Разработка Плана реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования | 2012г. | 0 | Отдел архитектуры и, строительного Администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 4 | Проведение корректировки программы энергосбережения Железногорского района | 2013г. | 99 | Отдел архитектуры и, строительного Администрации района | 99 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 5 | Проведение энергетического обследования | 2013г. | 980 | Структурные подразделения Администрации Железногорского района | 980 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт общеобразовательных школ | 2013г. | 10000 | Руководитель учреждения | 3860 | 6140 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
| 9 | Ремонт РДК (замена окон, входных дверей и т.д.) | 2013г. | 924 | Руководитель учреждения | 924 | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
|  | Итого: |  | 12003 |  | 5863 | 6140 | 0 | 0 |  |

Приложение 10

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт отопительной системы РДК, канализации, санузлов,ремонт кровли, утепление кармана сцены, ремонт приборов учета тепла | 2014г. | 805 | Структурное подразделение Администрации Железногорского района | 805 | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
| 2 | Замена оконных блоков Михайловской ДШИ | 2014г. | 240 | Структурное подразделение Администрации Железногорского района | 240 | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
| 3 | Ремонт помещения Детской библиотеки | 2014г. | 200 | Структурное подразделение Администрации Железногорского района | 200 | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии на 30-40% за счет введения функции регулирования |
| 4 | Проведение обучения работников бюджетных учреждений по обеспечению регулирования подачи тепловой энергии в зависимости от погодных условий | 2014 г. | 0 | Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии на 30-40% за счет введения функции регулирования |
| 5 | Разработать и довести до сведения руководителей бюджетных учреждений нормативы потребления электрической энергии на одного человека (по группам учреждений: школы, учреждения культуры и другие). | 2014 | 0 | Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потребления электрической энергии |
| 6 | Ремонт образовательных учреждений (замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, системы отопления, заделкашвов стеновых панелей и др.) | 2014г. | 5400 | Структурное подразделение Администрации Железногорского района | 3150 | 2250 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
| 7 | Строительство котельной Троицкой СОШ и Кармановской СОШ | 2014 г. | 10000 | Структурное подразделение Администрации Железногорского района | 5000 | 5000 |  |  |  |
| Формирование энергосберегающего образа жизни на территории Железногорского района |
| 1 | Подготовить и опубликовать в районной газете «Жизнь района» разъяснительные материалы по необходимости исполнения федерального закона об энергосбережении для населения района. | 2014г. | 10 | Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Пропаганда энергосбережения среди населения. |
| 2 | Разработать и издать рекламный проспект по энергосбережению для жителей МКД | 2014г. | 50 | Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области | 50 | 0 | 0 | 0 | Пропаганда энергосбережения среди населения. |
|  | Итого: |  | 3460 |  | 1710 | 1750 | 0 | 0 |  |

Приложение 11

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОДАМ, ТЫС. РУБ.

| Источник финансирования | По годам |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Областной бюджет, включая субсидии из бюджета РФ (предполагаемый), тыс. руб. |  | 3500 | 1750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 15750 |
| Муниципальный бюджет района (предполагаемый), тыс. руб. |  | 3776 | 1710 | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | 2812 | 2812 | 24210 |
| Внебюджетные средства потребителей энергоресурсов (предполагаемые), тыс. руб. |  | 15395 | 15200 | 61285 | 61285 | 60285 | 60285 | 60285 | 60203 | 60000 | 454223 |
| Итого, тыс. руб. |  | 22671 | 18660 | 65485 | 65485 | 64485 | 64285 | 64285 | 64515 | 64312 | 494183 |